## 采购清单
序号 | 物资名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货日期
1 | 储能指示灯 | 详见技术规范书 | AD11-22/21-9GZ | 20 | 个 | 2021-09-15
2 | 滑轮 | 详见技术规范书 | 80*150座挂两用 | 2 | 个 | 2021-06-25
3 | 滑轮 | 详见技术规范书 | 80*120座挂两用 | 2 | 个 | 2021-06-25
4 | 粘胶 | 详见技术规范书 | 壁虎贴强力粘胶（9枚装）壁虎屋（EXPEST） | 7 | 套 | 2021-06-30
5 | 锁封 | 详见技术规范书 | NRH 不锈钢锁扣 | 100 | 只 | 2021-06-30
6 | 封帽 | 详见技术规范书 | 电缆备用芯封套4平方 （1包1000个）红色 | 30000 | 个 | 2021-06-30
7 | 封帽 | 详见技术规范书 | 电缆备用芯封套 1.5平方（ 1包1000个） | 83000 | 个 | 2021-06-30
8 | 封帽 | 详见技术规范书 | 电缆备用芯封套 2.5平方 （1包1000个） | 210000 | 个 | 2021-06-30
9 | 高压带电指示装置指示灯 | 详见技术规范书 | 适用于DXC1-Q/E的高压带电指示装置可拔插式指示灯 | 60 | 个 | 2021-06-30
10 | 套筒 | 详见技术规范书 | 27mm*150mm | 2 | 个 | 2021-06-25
11 | 套筒 | 详见技术规范书 | 21mm*150mm | 2 | 个 | 2021-06-25
12 | 吊物绳 | 详见技术规范书 | 18mm粗，25米长/条 | 0.125 | 千米 | 2021-06-25
13 | 吊物绳 | 详见技术规范书 | 14mm粗，25米长/条 | 0.125 | 千米 | 2021-06-25
14 | 分接开关在线滤油装置滤芯 | 详见技术规范书 | 除水、除杂滤芯各一个，适用于ZXJX-1型有载分接开关在线净油装置。 | 2 | 个 | 2021-06-25
15 | 气体取气盒及铜管 | 详见技术规范书 | 瓦斯集气盒（含联管）应有盒体、接头、取气塞、视察窗、连接铜管（长度不小于6米，容量刻度显示为0~300ml | 7 | 盒 | 2021-09-15
16 | 电容器配件，电容器安装材料 | 详见技术规范书 | 额定电流200A | 100 | 套 | 2021-09-15
17 | 电源箱 | 详见技术规范书 | 带有漏电开关、闸刀、50米电缆，线径2.5~4平方毫米，AC220V | 2 | 个 | 2021-06-25
18 | 套装套筒 | 详见技术规范书 | 1/2*20件，套筒长度78mm | 2 | 套 | 2021-06-25
19 | 黄蜡带 | 详见技术规范书 | Φ20mm； 50m/每卷 | 20 | 卷 | 2021-06-25
20 | 滑轮 | 详见技术规范书 | 60*150座挂两用 | 2 | 个 | 2021-06-25
21 | 套筒 | 详见技术规范书 | 18mm*150mm | 2 | 个 | 2021-06-25
22 | 吊物绳 | 详见技术规范书 | 16mm粗，25米长/条 | 0.125 | 千米 | 2021-06-25
23 | 门栓 | 详见技术规范书 | 低压配电箱门栓（304不锈钢） | 100 | 个 | 2021-06-25
24 | AB胶 | 详见技术规范书 | 160克/盒 | 1.6 | 公斤 | 2021-06-25
25 | 电池 | 详见技术规范书 | 4LR44 | 30 | 块 | 2021-06-25
26 | 取油管 | 详见技术规范书 | 20*1200mm[侧开口] | 2 | 米 | 2021-06-23
27 | 电子式温度计 | 详见技术规范书 | 温度：-50°C~+70°C，湿度：10%RH~99%RH | 2 | 个 | 2021-06-30
28 | 高压电阻式放电棒 | 详见技术规范书 | 10-220kV | 2 | 个 | 2021-06-30
29 | 大电流多功能高空接线钳 | 详见技术规范书 | 4节 | 1 | 把 | 2021-06-30
30 | 锂电池 | 详见技术规范书 | UTBF-4/3.7 | 8 | 块 | 2021-06-25
31 | 电缆走向标识牌，200mm×80mm | 详见技术规范书 |  | 200 | 块 | 2021-06-25
32 | 电源箱 | 详见技术规范书 | 3*2.5mm2 ， 50m | 2 | 个 | 2021-06-30
33 | 压力释放阀 | 详见技术规范书 | Comem 125T，DC220V | 2 | 个 | 2021-09-15
34 | 电源箱 | 详见技术规范书 | 4*2.5mm2+1*50m，380V 30A | 2 | 个 | 2021-06-30