## 标的标包划分表
附件2：广西电网有限责任公司行政办公服务类标的标包划分基础信息表（工程类）
注： 1、标包名称：必须填写单位名称、招标时间段、工作内容。 2、招标内容：必须对招标内容进行描述，写清招标范围、工作内容（干货，无需修饰），不能填写详见附件。 3、资质要求：除通用资质要求外，有专业资质要求的必须进行填报。（例如：具备有效的国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证、具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上） 4、工期、框架招标有效期：①工期：自合同约定之日起至某年某月某日止。②框架招标有效期：自中标通知书发布之日起至某年某月某日止。两者只能填其一。 5、项目信息审核人：必须对项目报送阶段及录入后的附件内容进行核对，主要检查附件清单是否齐全，内容是否完整。 6、合同承办联系人：合同承办联系人与信息审核人不一致时，须进行填报，以便后续项目中标后开展合同签订工作。
附件1：广西电网公司柳州供电局2021年第二批生产技术专业、基建专业各类生产信息系统及其硬件维保等4个项目公开招标项目标的标包划分表
标的 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 建设单位 | 招标范围 | 服务期 | 服务地点 | 报价方式 | 备注
1 | 各类生产信息系统及其硬件维保 | 1-1 | 柳州供电局10kV山头线等线路配变台区智能配电一体化无功补偿装置改造优化升级服务 | 柳州供电局 | 对柳州供电局10kV山头线等线路配变台区低压侧无功补偿装置进行整改，升级无功补偿设备监测模块、无功补偿设备控制装置、规约转换与通信模块，同时增加无功设备监控模块，实现对涉及改造的台区的无功设备实现自动监控、策略调整、指标分析、异常分析等功能，接入柳州网区无功电压数据平台。 | 自合同签订之日至2022年4月30日止 | 柳州市 | 单价加总价报价
|  | 1-2 | 柳州供电局2021年无功电压智能监测管理系统硬件升级及安全加固 | 柳州供电局 | 按照南方电网电力监控系统安全管理规定，需将柳州供电局无功电压智能监测管理系统服务器硬件升级，并对主机、中间件、数据库等进行安全加固；升级柳州供电局无功电压应用服务与数据库服务器性能及存储空间，保证系统持续安全稳定运行，具体内容如下： （1）服务器硬件升级更换及调试服务：针对服务器服务年限过长及老旧出现故障，影响月度考核数据上传，且系统升级后接入计量、调度数据占用内存及磁盘空间不足的情况，需对系统数据库服务器及应用服务器进行升级，升级后的服务器配置至少为：机架式/英特尔至强银牌4208处理器*2/内存64G/硬盘4T*4/Raid5/冗余电源/万能导轨/2个千兆网络电口/2个万兆网络光口/无键鼠/无显示器/无操作系统/3年5*12小时 。并完成将原服务器中所有应用程序及数据库、中间件等迁移至新的应用服务器及数据库服务器。。 （2）主机安全加固服务：依据《电力监控系统网络安全合规基线技术规范》要求，完成访问控制、身份鉴别、日志审计、服务优化、信息保护、安全防护等主机安全加固工作。 （3）中间件加固服务：依据《电力监控系统网络安全合规基线技术规范》要求，完成版本升级、身份鉴别、访问控制、日志审计、剩余信息保护、安全选项配置等中间件安全加固工作。 （4）数据库加固服务：依据《电力监控系统网络安全合规基线技术规范》要求，完成身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、资源控制、备份与恢复等数据库安全加固工作。 （5）web应用程序加固服务：依据《电力监控系统网络安全合规基线技术规范》要求，完成身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、数据保密性等应用程序加固工作。 （6）网络访问加固：依据《电力监控系统网络安全合规基线技术规范》要求，关闭与业务无关的其他应用及端口，根据现场实际需求，对服务器进行最小化安装，删除不必要的组件以提高服务器的性能及可用性，只对外开放业务需求的端口进行数据交互，提高服务器的安全性。 （7）一致性检查：检查数据库及无功电压系统应用服务，对数据库表、权限、视图、触发器、无功电压系统数据完整性、系统可用性进行检查，保障升级前后所有数据、应用同步。 | 自合同签订之日至2021年11月30日止 | 柳州市
2 | 电网环保检测及X射线辐射安全评价服务 | 2-1 | 110kV三中站、白沙站、南寨站、箭盘站、河东站、鹿山站、龙田站、创业站、花岭站、鹿寨站等10个变电站开展电磁环境及噪声检测 | 柳州供电局 | 110kV三中站、白沙站、南寨站、箭盘站、河东站、鹿山站、龙田站、创业站、花岭站、鹿寨站等10个变电站开展电磁环境及噪声检测 | 自合同签订之日至2021年11月30日止 | 柳州市 | 单价加总价报价
3 | 交叉跨越点导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测 | 3-1 | 2021年500kV沙中甲线8号等10基杆塔耐张线夹X光检测。 | 柳州供电局 | 2021年500kV沙中甲线8号等10基杆塔耐张线夹X光检测。 | 自合同签订之日至2021年11月30日止 | 柳州市 | 单价报价
|  | 3-2 | 2021年220kV城田Ⅰ线43号等72基杆塔耐张线夹X光检测 | 柳州供电局 | 2021年220kV城田Ⅰ线43号等72基杆塔耐张线夹X光检测。 | 自合同签订之日至2022年6月30日止 | 柳州市
|  | 3-3 | 110kV城安线77号等125基杆塔耐张线夹X光检测。 | 柳州供电局 | 110kV城安线77号等125基杆塔耐张线夹X光检测。 | 自合同签订之日至2022年6月30日止 | 柳州市
4 | 变电站征地服务 | 4-1 | 广西电网有限责任公司柳州供电局2021-2022年变电站征地服务 | 柳州供电局 | 柳州供电局2021-2022年变电站工程建设用地（包含站址、进站道路、对外排水用地）的征收工作及建设用地红线范围内《不动产权证》的办理工作。 | 自合同签订之日起24个自然月 | 柳州市 | 下浮率报价 | 110千伏惠龙（元宝）变电站、110千伏尚琴变电站、110千伏洛维变电站、220千伏桥头变电站