## 需求预测明细表
海南电网有限责任公司2021年营销类物资框架招标需求预测明细表
序号 | 标的名称 | 物资名称 | 规格型号 | 物资品类编码 | 物资系统中物资名称 | 单位 | 数量 | 预测采购金额 （万元） | 使用比例 | 报价方式 | 供货范围 | 备注
1 | 单相及三相低压空气开关 | 单相空气开关 | 低压空气开关，63A，双极，不带漏电开关 | 010039000326 | 低压空气开关，63A，双极，不带漏电开关 | 台 | 1 | 800 | 1.12% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 单相空气开关 | 低压空气开关，80A，双极，不带漏电开关 | 010039001245 | 低压空气开关，80A，双极，不带漏电开关 | 台 | 1 |  | 33.49%
|  | 单相隔离开关 | 单相隔离开关，100A | 010053000267 | 单相隔离开关，100A | 个 | 1 |  | 35.06%
|  | 三相空气开关 | 低压空气开关，80A，三极，不带漏电开关 | 010039001536 | 低压空气开关，80A，三极，不带漏电开关 | 个 | 1 |  | 12.76%
|  | 三相空气开关 | 低压空气开关，200A，三极，不带漏电开关 | 010039001424 | 低压空气开关，200A，三极，不带漏电开关 | 个 | 1 |  | 1.09%
|  | 三相隔离开关 | 三相隔离开关，100A | 010053000269 | 三相隔离开关，100A | 个 | 1 |  | 16.48%
2 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，100/5A，0.2S | 010005001697 | 低压电流互感器，100/5A，0.2S | 台 | 1 | 1000 | 19.4% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，150/5A，0.2S | 010005001703 | 低压电流互感器，150/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 11.88%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，200/5A，0.2S | 010005001706 | 低压电流互感器，200/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 8.98%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，250/5A，0.2S | 010005001709 | 低压电流互感器，250/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 8.73%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，300/5A，0.2S | 010005001712 | 低压电流互感器，300/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 8.41%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，400/5A，0.2S | 010005001715 | 低压电流互感器，400/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 7.99%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，500/5A，0.2S | 010005001718 | 低压电流互感器，500/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 5.74%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，600/5A，0.2S | 010005021106 | 低压电流互感器，600/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 5.33%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，800/5A，0.2S | 010005001724 | 低压电流互感器，800/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 4.57%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，1000/5A，0.2S | 010005001727 | 低压电流互感器，1000/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，1200/5A，0.2S | 010005001730 | 低压电流互感器，1200/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，1500/5A，0.2S | 010005001733 | 低压电流互感器，1500/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，2000/5A，0.2S | 010005001736 | 低压电流互感器，2000/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，2500/5A，0.2S | 010005001739 | 低压电流互感器，2500/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，3000/5A，0.2S | 010005001742 | 低压电流互感器，3000/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
|  | 低压电流互感器 | 低压电流互感器，4000/5A，0.2S | 010005001745 | 低压电流互感器，4000/5A，0.2S | 台 | 1 |  | 2.71%
3 | 三相综合表箱 | 三相表箱 | 三相通用表箱 | 030001001775 | 三相通用表箱 | 台 | 1 | 5000 | 2.82% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 三相表箱 | 三相电表箱，CT接入式，DBX-6B1 | 010039001412 | 三相电表箱，CT接入式，DBX-6B1 | 台 | 1 |  | 2.09%
|  | 费控三相表箱（非金属） | 三相费控（直通表式）计量表箱，PC外壳，1位 | 010039102489 | 三相费控（直通表式）计量表箱，PC外壳，1位 | 台 | 1 |  | 13.44%
|  | 费控三相表箱（非金属） | 三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 010039102488 | 三相费控（直通表式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 台 | 1 |  | 73.71%
|  | 费控三相表箱（非金属） | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 010039102503 | 三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 台 | 1 |  | 7.94%
4 | 单相综合表箱 | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱，PC外壳，1位 | 010039102223 | 单相费控电能表计量表箱，PC外壳，1位 | 个 | 1 | 6000 | 21.53% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型） | 010039102498 | 单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型） | 个 | 1 |  | 1.09%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 010039102499 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位 | 个 | 1 |  | 35.44%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，1位 | 010039103064 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，1位 | 个 | 1 |  | 35.44%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，4位 | 010039102500 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，4位 | 个 | 1 |  | 3.02%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，4位 | 010039103062 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，4位 | 个 | 1 |  | 3.02%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，6位 | 010039102501 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，6位 | 个 | 1 |  | 0.18%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，6位 | 010039103063 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，6位 | 个 | 1 |  | 0.18%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，12位 | 010039102502 | 单相费控电能表计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，12位 | 个 | 1 |  | 0.05%
|  | 费控单相（非金属）表箱 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，12位 | 010039103065 | 单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线），PC外壳，12位 | 个 | 1 |  | 0.05%
5 | 费控电能表外置低压断路器 | 单相外置低压断路器 | 单相外置低压断路器，80A，双极，远程控制方式 | 010053100340 | 单相外置低压断路器，80A，双极，远程控制方式 | 台 | 1 | 1600 | 63.86% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 单相外置低压断路器 | 单相外置低压断路器，100A，双极，远程控制方式 | 010053100341 | 单相外置低压断路器，100A，双极，远程控制方式 | 台 | 1 |  | 0.06%
|  | 三相外置低压断路器 | 三相外置低压断路器，80A，四极，远程控制方式 | 010053100342 | 三相外置低压断路器，80A，四极，远程控制方式 | 台 | 1 |  | 36.03%
|  | 三相外置低压断路器 | 三相外置低压断路器，100A，四极，远程控制方式 | 010053100343 | 三相外置低压断路器，100A，四极，远程控制方式 | 台 | 1 |  | 0.05%
4 | PVC管及附件 | 阻燃PVC管 | 阻燃PVC管，Φ25 | 040020000598 | 阻燃PVC管，Φ25 | 米 | 1 | 500 | 21.98% | 指定地点车板交货价（不含卸车费） | 全省
|  | 阻燃PVC管 | 阻燃PVC管，Φ40 | 040020000599 | 阻燃PVC管，Φ40 | 米 | 1 |  | 5.42%
|  | 阻燃PVC管 | 阻燃PVC管，Φ50 | 040020000600 | 阻燃PVC管，Φ50 | 米 | 1 |  | 2.67%
|  | PVC管附件 | PVC管弯头，Φ25 | 040017000076 | PVC管弯头，Φ25 | 个 | 1 |  | 27.2%
|  | PVC管附件 | PVC管弯头，Φ40 | 040017000077 | PVC管弯头，Φ40 | 个 | 1 |  | 6.71%
|  | PVC管附件 | PVC管弯头，Φ50 | 040017000078 | PVC管弯头，Φ50 | 个 | 1 |  | 2.83%
|  | PVC管附件 | PVC管管卡，Φ25 | 040017000072 | PVC管管卡，Φ25 | 个 | 1 |  | 24.05%
|  | PVC管附件 | PVC管管卡，Φ40 | 040017000073 | PVC管管卡，Φ40 | 个 | 1 |  | 6.06%
|  | PVC管附件 | PVC管管卡，Φ50 | 040017000074 | PVC管管卡，Φ50 | 个 | 1 |  | 3.08%