附件A-项目信息清单

标的名称：标的1.

标段名称：广东500千伏木棉至增城线路工程监理

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广州市白云区、黄埔区、增城区 |

- 项目概况：

- 1、500kV木棉变电站间隔扩建工程：扩建2个架空出线间隔。

- 2、500kV增城变电站间隔扩建工程：扩建1个500kV出线间隔，改造1个500kV出线间隔。

- 3、500kV木棉至增城线路工程：500/220kV同塔四回线路4×13km+500kV双回线路2×5.7km,500kV导线4×JL/LB1A-720/50,220kV导线2×JL/LB1A-630/45；改造500kV双回路2×0.8km，导线4×JL/LB1A-720/50；改造500kV双回路2×0.1km，调整500kV单回路1×3km，导线4×JL/LB1A-300/40；新建110kV双回路2×1km+单回路1×0.03km，导线JL/LB1A-630/45；新建220kV双回路2×1.9km，调整220kVV双回路2×0.2km，导线2×JL/LB1A-630/45。

- 4、500kV北增甲乙线改造工程：500kV单回线路1×0.3km，500kV双回线路2×3.5km，500kV/220kV同塔四回线路4×1.6km，4×JL/LB1A-720/50+2×JL/LB1A-630/45。

- 5、光通信设备工程：木棉站和增城站增加光配线单元。

- 6、500kV木棉至增城光缆工程：48芯OPGW：34.28km，ADSS临时光缆6.4km。

- 500kV北增甲乙线改造光缆工程：48芯OPGW：8.6km；36芯OPGW：1.6km。