云南电网有限责任公司2021年通信、电力监控系统网络安全设备第一批省级集中专项采购项目（公开招标）采购清册及限价

标的1：

| 标的名称 | 标包 | 分项项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 货物分项明细 | 需求数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1：通信电源监控系统 | 包1：曲靖、临沧供电局通信电源监控系统 | 曲靖供电局2021年通信电源监控平台及蓄电池远程核容系统建设 | 曲靖供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 机房综合监管系统软件 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控及蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（1拖1） | 12 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 108 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 116 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  |  | 临沧供电局通信电源监控系统建设 | 临沧供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 便携维护终端 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 机房综合监管系统软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控及蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖一） | 9 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖二） | 4 | 套 | 6 |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 32 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 53 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  | 包2：普洱、楚雄供电局通信电源监控系统 | 普洱供电局通信电源远程监控及蓄电池组远程核容加装项目 | 普洱供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 便携式工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 机房综合监管系统软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 52 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控及蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖一） | 28 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖二） | 23 | 套 | 6 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 86 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 环境监测单元 | 2 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  |  | 楚雄供电局2021年110KV万马变等6个变电站远程充放电系统建设 | 楚雄供电局 | 变电站蓄电池组智能远程充放电系统 | 蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（1拖1） | 6 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（1拖2） | 3 | 套 | 6 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 89 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  |  | 楚雄供电局110kV及以上42个站点通信电源监控系统建设 | 楚雄供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 55 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  | 包3：红河、怒江供电局通信电源监控系统 | 红河供电局2020年通信专业通信蓄电池远程核容装置加装 | 红河供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 机房综合监管系统软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控及蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 65 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（1拖1） | 6 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 114 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 环境监测单元 | 3 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |
|  |  | 怒江供电局通信综合监控系统建设 | 怒江供电局 | 通信电源监控系统 | 数据/应用服务器 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 采集工控机 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 监测工作站 | 1 | 台 | \ |
|  |  |  |  |  | 机房综合监管系统软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 通信电源监控及蓄电池数据采集及远程充放电控制软件 | 1 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖一） | 34 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 智能放电控制单元（一拖二） | 17 | 套 | 6 |
|  |  |  |  |  | 通用采集单元 | 56 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 蓄电池监测单元 | 68 | 套 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 环境监测单元 | 21 | 套 | \ |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | 1 | 套 | \ |

标的2报价表：

| 标的名称 | 标包 | 分项项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 货物分项明细 | 需求数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标2：通信蓄电池组远程核容系统 | 包1：昭通供电局通信蓄电池组远程核容系统 | 2021年昭通供电局通信蓄电池组远程放电系统建设 | 昭通供电局 | 变电站蓄电池组智能远程充放电系统 | - 远程核容管理平台软件 | - 1 | - 套 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 网管服务器 | - 1 | - 套 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 网管客户端 | - 1 | - 台 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 智能放电控制单元（1拖1） | - 7 | - 套 | - 5 |
|  |  |  |  |  | - 智能放电控制单元（1拖2） | - 22 | - 套 | - 6 |
|  |  |  |  |  | - 通用采集单元 | - 29 | - 套 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 蓄电池监测单元 | - 51 | - 套 | - 0.8 |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | - 1 | - 套 | - \ |
|  | 包2：德宏供电局通信蓄电池组远程核容系统 | 德宏供电局通信蓄电池远程核容装置加装 | 德宏供电局 | 变电站蓄电池组智能远程充放电系统 | - 远程核容管理平台软件 | - 1 | - 套 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 网管服务器 | - 1 | - 套 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 网管客户端 | - 1 | - 台 | - \ |
|  |  |  |  |  | - 智能放电控制单元（1拖1） | - 16 | - 套 | - 5 |
|  |  |  |  |  | - 智能放电控制单元（1拖2） | - 2 | - 套 | - 6 |
|  |  |  |  |  | - 通用采集单元 | - 18 | - 套 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 蓄电池监测单元 | - 20 | - 套 | - 0.8 |
|  |  |  |  |  | - IEC61850协议转换器 | - 10 | - 套 | - \ |
|  |  |  |  |  | 安装辅料 | - 1 | - 套 | - \ |

标的3报价表：

| 标的名称 | 标包 | 项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标3：云南电网应急通信设备 | 包1：云南电网应急通信主站网管系统 | 云南电网应急通信系统改造升级 | 云南电力调度控制中心 | 卫星网管系统 | 1 | 套 | / |
|  | 包2：云南电网应急通信卫星便携站 | 西双版纳供电局2021年应急特勤队装备购置 | 西双版纳供电局 | 音视频回传终端 | 6 | 套 | / |
|  |  | 西双版纳供电局2021年应急特勤队装备购置 | 西双版纳供电局 | 卫星便携站 | 1 | 套 | / |
|  |  | 云南电网应急通信系统改造升级 | 云南电力调度控制中心 | 卫星便携站 | 5 | 套 | / |

标的4报价表：

| 标的名称 | 标包 | 项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标4：光缆在线监测装置 | 包1：曲靖、昭通供电局光缆在线监测设备 | 曲靖供电局2021年500kV铜都变等4个站点光缆监测装置加装 | 曲靖供电局 | 在线监测终端 | 4 | 套 | / |
|  |  | 曲靖供电局2021年500kV铜都变等4个站点光缆监测装置加装 | 曲靖供电局 | 光缆监测中心站 | 1 | 套 | / |
|  |  | 2021年昭通供电局220kV西衙门变电站光缆融冰在线监测设备加装 | 昭通供电局 | 在线监测终端 | 1 | 套 | / |

标的5报价表：

| 标的名称 | 标包 | 项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标5：视频会议系统 | 包1：云南电力调度控制中心视频会议辅助设备 | 云南电网公司本部视频会议电视墙系统升级改造 | 云南电力调度控制中心 | 视频会议辅助设备 | 1 | 套 | / |
|  |  | 云南电网公司本部201视频会议室升级改造 | 云南电力调度控制中心 | 视频会议辅助设备 | 1 | 套 | / |
|  |  | 云南电网云电会堂视频会议设备及网络升级改造 | 云南电力调度控制中心 | 视频会议辅助设备 | 1 | 套 | / |

标的6报价表：

| 标的名称 | 标包 | 项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标6：SPN设备 | 包1：曲靖供电局SPN设备采购 | 曲靖供电局数字电网之通信承载网建设工程 | 曲靖供电局 | SPN网管系统 | 2 | 套 | / |
|  |  |  |  | SPN核心落地层光设备 | 2 | 套 | / |
|  |  |  |  | SPN核心骨干层设备 | 56 | 套 | / |
|  |  |  |  | SPN网络汇聚层设备 | 28 | 套 | / |
|  |  |  |  | SPN网络接入层设备 | 9 | 套 | / |

标的7报价表：

| 标的名称 | 标包 | 项目名称 | 项目建设单位 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标7：病毒（恶意代码）防护系统 | 包1：省调、玉溪病毒（恶意代码）防护系统 | 云南电力调度控制中心一体化防病毒系统建设项目 | 云南电力调度控制中心 | 病毒（恶意代码）防护及预警系统 | 2 | 套 | 45 |
|  |  | 玉溪供电局2021年主站配网自动化系统网络安全设备新增改造项目 | 玉溪供电局 | 病毒（恶意代码）防护及预警系统 | 1 | 套 | 20 |