| 序号 | 分类 | 名称 | 是否需要提供原厂授权函及原厂维保函 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 设备机柜 | 否 |
| 2 | 机柜 | 设备机柜 | 否 |
| 3 | 机柜配件 | 层板 | 否 |
| 4 | 机柜配件 | 层板 | 否 |
| 5 | 精密空调 | 43KW冷冻水型列间精密空调 | 是 |
| 6 | 精密空调 | 13.6kW风冷上送风精密空调 | 是 |
| 7 | 不间断电源 | 60kVA | 是 |
| 8 | 蓄电池组 | 380V/200AH | 是 |
| 9 | 电源分配单元 | 交流电源分配单元 | 否 |