| 标的名称 | 标的金额（万元） | 标段名称 | 标段金额（万元） | 安装工程费最高限价 （不含甲供材料） |  | 工程项目名称 | 项目规模 | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） |  |  |  |  |
| 2021年贵州电网公司计量类营销项目施工招标 | 12349.4385 | 第一标段 | 2990.6714 | 167.9858 | 5.0517 | 2021年贵阳局专变计量装置改造 | 对1399户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸组合式互感器27台、负荷管理终端1286台、三相多功能电能表1056只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 20.2868 | 1.3022 | 2021年贵阳局双龙分局低压集抄改造 | 对双龙分局16个台区，共1464户低压用户集抄改造，更换集中器16台，同步更换电能表1227只，更换宽带模块237个。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  |  |  | 53.8789 | 3.0475 | 2021年贵阳局乌当供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计40个台区、4356户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 190.0111 | 11.7241 | 2021年贵阳局花溪供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计87个台区、6158户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 2465.1206 | 146.4600 | 2021年贵阳局计量装置批量更换 | 对1931个台区244215户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 93.3882 | 7.3850 | 2021年贵阳局计量装置急修 | 用于4837户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第二标段 | 2600.5693 | 138.2237 | 2.9215 | 2021年遵义局（10kV组合互感器）专变计量装置改造 | 对463户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合互感器463台、负荷管理终端107台、三相电能表313只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 392.3984 | 13.8662 | 2021年遵义局（2G终端）专变计量装置改造 | 对3964户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端3964台、三相多功能电能表2720只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 548.5038 | 19.1214 | 2021年遵义局（基站）专变计量装置改造 | 对3042户基站加装负荷管理终端,更换三相多功能电能表393只。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 424.9590 | 15.0784 | 2021年遵义局公变计量装置改造 | 对运行时间≥7年的4254台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 55.6115 | 3.0221 | 2021年遵义局绥阳供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计30个台区、4033户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 37.0003 | 2.5518 | 2021年遵义局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计48个台区、4642户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 825.2467 | 55.1051 | 2021年遵义局计量装置批量更换 | 对2258个台区162232户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 178.6259 | 14.1180 | 2021年遵义局计量装置急修 | 用于6680户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第三标段 | 1487.4576 | 205.8545 | 6.9919 | 2021年毕节局专变计量装置改造 | 对运行≥7年的1927台负荷管理终端进行改造，同步更换部分电表、表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 585.8319 | 17.6384 | 2021年毕节局基站专变计量装置改造 | 对3952台基站内外置模块进行终端化改造，同步更换部分电表、表箱及二次接线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 410.1000 | 11.9549 | 2021年毕节局公变计量装置改造 | 对运行时间≥7年的3417台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 14.9702 | 1.0258 | 2021年毕节局大方供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计26个台区、1923户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  |  |  | 132.8868 | 8.5074 | 2021年毕节局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造 | 本次改造共计131个台区、6557户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 137.8142 | 10.8963 | 2021年毕节局计量装置急修 | 用于5165户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第四标段 | 1322.4622 | 372.3528 | 11.3889 | 2021年凯里局专变计量装置改造 | 对3334户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台，更换负荷管理终端3179台，更换三相电能表1803只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 321.9593 | 12.3558 | 2021年凯里局公变计量装置改造 | 对运行时间≥7年的3461台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 7.5989 | 0.4519 | 2021年凯里局天柱供电局低压集抄改造 | 改造2014年低压集抄，5个台区，876户，同步更换752只单相电能表。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  |  |  | 440.7389 | 30.7207 | 2021年凯里局计量装置批量更换 | 对942个台区70649户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 179.8123 | 14.2192 | 2021年凯里局计量装置急修 | 用于6379户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第五标段 | 971.0302 | 299.3150 | 11.1153 | 2021年都匀局专变计量装置改造 | 对都匀局2285户专变计量装置改造，其中主要更换10kV油浸式组合式互感器24台，负荷管理终端2268台、三相多功能电能表1253只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 149.5807 | 9.3092 | 2021年都匀局城区分局低压集抄改造 | 对都匀局城区分局54个台区7536户低压集抄进行改造施工，同步更换单相电能表7346只、三相电能表0只 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 433.7625 | 26.9788 | 2021年都匀局计量装置批量更换 | 对232个台区34751户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 88.3720 | 6.9882 | 2021年都匀局计量装置急修 | 用于3341户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第六标段 | 870.5753 | 462.5115 | 12.7272 | 2021年铜仁局专变计量装置改造 | 对2831户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器9台，负荷管理终端2831台，三相电能表988只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 319.7452 | 21.6910 | 2021年铜仁局计量装置批量更换 | 对294个台区47371户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 88.3186 | 6.9840 | 2021年铜仁局计量装置急修 | 用于3310户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第七标段 | 774.3035 | 27.7444 | 1.1453 | 2021年兴义局变电站电能计量装置改造 | 对73个变电站818套计量装置进行改造。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  |  |  | 427.2609 | 14.0613 | 2021年兴义局专变计量装置改造 | 对2389台专变客户涉及的电能计量装置改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台,负荷管理终端705台,外置公网通讯模块1393台。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 81.2540 | 2.5728 | 2021年兴义局公变计量装置改造 | 对运行时间≥7年的724台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 186.0136 | 11.6835 | 2021年兴义局计量装置批量更换 | 对90个台区17079户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 52.0306 | 4.1145 | 2021年兴义局计量装置急修 | 用于1950户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第八标段 | 669.9611 | 299.9072 | 9.0161 | 2021年六盘水局专变计量装置改造 | 对1509户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端1509台、三相多功能电能表934只。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 302.2649 | 17.2077 | 2021年六盘水局计量装置批量更换 | 对102个台区27431户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 67.7890 | 5.4016 | 2021年六盘水局计量装置急修 | 用于2560户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |
|  |  | 第九标段 | 662.4079 | 83.0268 | 3.1917 | 2021年安顺局专变计量装置改造 | 对1079台客户专变涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷终端1079只，三相多功能电能表874只等。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 110.4379 | 3.8360 | 2021年安顺局公变计量装置改造 | 对运行时间≥7年的1532台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 413.6841 | 25.4007 | 2021年安顺局计量装置批量更换 | 对260个台区39162户低压用户进行计量装置改造。 | 自合同签订之日起 | 2022年3月 |
|  |  |  |  | 55.2591 | 4.3697 | 2021年安顺局计量装置急修 | 用于2071户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。 | 自合同签订之日起 | 2021年12月 |