## 评分要素表
评审要素应答表
类别 | 详细评审项 | 分值 | 评分标准 | 投标人应答 | 证明材料索引
|  |  |  | 要求：投标单位简要描述，字数控制在100字以内。 | 要求：指出投标应答的证明材料具体在投标文件的哪一页。
技术评分 | 标书响应情况 | 0-30分 | 技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并全部优于得满分30分，有一项满足未优于扣2分，存在非关键技术参数的不符合或未响应的情况，每多一项不符合或未响应扣2分，扣完为止。 注： 关键技术参数如下：20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率，需提供具备CNAS或CMA资质的第三方出具的检测报告。 非关键技术参数为除关键技术参数外的技术规范书中规定的所有要求。 | （1）技术响应差异表：是否完全响应； （2）关键技术指标优于项有 项，并逐项应答名称，提供对应项的检测报告所在技术投标文件页码； （3）非关键技术指标项不符合或未响应有 项，非关键技术指标不符合或未响应项目名称为： （4）报告要在有效期内 | （1）在技术投标文件XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页； （3）在技术投标文件XX-XX页。
| 原材料、配件水平（电工用铜线坯） | 0-4分 | 得4分：电工用铜线坯选用制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合国家、行业相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验。 得0分：电工用铜线坯选用未制定入厂检验标准，或未按标准要求进行入厂检验。 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | （1）应答是/否提供原材料、配件入厂检验标准，及与检验内容逐条对应的国家、行业相关标准名称。 （2）提供原材料、配件入厂检验记录 份。（应提供1~2份） | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 原材料、配件水平（PVC绝缘材料） | 0-4分 | 得4分：PVC绝缘材料选用制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合国家、行业相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验。 得0分：PVC绝缘材料选用未制定入厂检验标准，或未按标准要求进行入厂检验。 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | （1）应答是/否提供原材料、配件入厂检验标准，及与检验内容逐条对应的国家、行业相关标准名称。 （2）提供原材料、配件入厂检验记录 份。（应提供1~2份） | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 原材料、配件水平（PVC阻燃外护套材料） | 0-4分 | 得4分：PVC阻燃外护套材料选用制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合国家、行业相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验。 得0分：PVC阻燃外护套材料选用未制定入厂检验标准，或未按标准要求进行入厂检验。 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | （1）应答是/否提供原材料、配件入厂检验标准，及与检验内容逐条对应的国家、行业相关标准名称。 （2）提供原材料、配件入厂检验记录 份。（应提供1~2份） | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 生产检测情况 | 0-22分 | 得22分：具备出厂前的试验检测设备，包含自然换气老化试验机、自然通风老化试验箱、热延伸试验装置、电缆绝缘和护套结构尺寸测量投影仪、千分尺、游标卡尺、测厚仪、直流电阻测量仪、工频火花试验机、拉力试验机、高绝缘电阻测量仪、绝缘电性能试验箱、工频耐压试验系统、串联谐振耐压试验系统、单根电线电缆垂直燃烧试验机、热稳定性试验机、塑料超低温脆性试验仪、 电缆抗开裂试验装置、高温压力试验装置、低温脆化冲击测试仪、卤酸气体释出测定装置、电线电缆耐火试验机、电缆高压试验设备等，能满足老化试验、热延伸试验等以上提到的试验检测要求。 （存在缺少以上某一类设备或某一项试验检测能力的情况，扣2分，扣完为止。） 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | （1）应答是/否提供试验检测设备购置发票。 （2）提供检测作业图片，可清晰查看现场检测环境和作业场景（每个试验检测设备应提供1~2份）。 （3）提供检测作业指导书和检测结果记录。（每个试验检测设备应提供1~2份） （4）作业指导书应是有效版本。 | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 质量体系情况 | 0-3分 | 得3分：“CCC”认证证书（或产品符合性自我声明）等相关材料（证书和报告内容需与标的物相关）。 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | （1）应答是/否具备“CCC”认证证书（或产品符合性自我申明）等相关材料。 （2）证书应在有效期内。 | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 研发人员 | 0-14分 | 由评标专家结合竞标单位提供的单位架构、职称证书等材料，对竞标单位进行排序： 优（11-14分）：有独立的设计、研发、技术部门，副高级工程师以上职称的人数排名前35%（含35%，四舍五入取整）； 良（5-10分）：有独立的设计、研发、技术部门，副高级工程师以上职称的人数排名35%-70%之间（含70%，四舍五入取整）； 中等（1-4分）：有独立的设计、研发、技术部门，副高级工程师以上职称的人数排名后30%（不含30%，四舍五入取整）； 差（0分）：无独立的设计、研发、技术部门，或未按要求提供相关佐证材料。 | （1）应答是/否设有技术部门，并提供公司技术部门架构图； （2）具备中级工程师职称及以上的技术人员 人，其中具备高级工程师职称的技术人员 人，并提供技术人员花名册及社保记录。（注：1.必须购买社保才是本单位员工，工艺、设计、研发、质管、技术管理等部门人员为技术人员；2.需提供人员职称相关证明文件） | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 专利证书 | 0-14分 | 由评标专家结合竞标单位提供的与标的物相关的发明专利证书、实用新型专利证书等材料，按照“专利得分=发明专利证书数量×3+实用新型专利证书×1”进行计算，对竞标单位的专利得分进行排序： 优（11-14分）：排名前35%（含35%，四舍五入取整）为优； 良（5-10分）：排名35%-70%之间（含70%，四舍五入取整）为良； 中等（1-4分）：排名后30%（不含30%，四舍五入取整）为中等； 差（0分）：未提供任何专利证书。 | （1）与标的物相关的国家发明专利有 项，并提供专利证书及续期的缴费票据，专利权人须与供应商名称一致，且在有效期内； （2）与标的物相关的国家实用新型专利有 项，并提供专利证书及续期的缴费票据，专利权人须与供应商名称一致，且在有效期内。 | （1）在技术投标文件XX-XX页； （2）在技术投标文件XX-XX页。
| 最大月生产能力 | 0-5分 | 得5分：低压电线最大月生产能力在所有通过初评的投标人排名前20%（含20%，四舍五入取整）； 得3分：所有通过初评的投标人排名20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）； 得2分：所有通过初评的投标人排名后40%（不含40%，四舍五入取整）。 注：未按要求提供佐证材料不得分。 | 产能分析报告：低压电线最大年/月生产能力为 千米。 | 在技术投标文件XX-XX页
技术分合计 |  | 100
商务评分 | 整体商务投标响应 | 0-15分 | 具体采用扣分制： 1.提供与所招标品类无关的资料（业绩及证明、试验检验报告等），经评标委员会确认给正常评审或查阅造成干扰的，且未达否决投标情形的，每发现一项扣2分。 2.投标文件存在前后不一致的情形，经评标委员会确认给正常评审或查阅造成干扰的，且未达否决投标情形的，每发现一项扣2分。 3.对于需提供投标样品的招标项目，投标样品的型号、参数与投标文件承诺的型号或参数不一致的，扣10分。 说明：发现以上问题按分值进行扣分，扣完即止。 | 本项投标人可不应答，如有其它说明的可以补充 | 本项投标人无需应答
| 企业总厂房建筑面积 | 0-5分 | 优良（5分）：总厂房建筑面积大于8000平方米（含本数）。 中等（3分）：总厂房建筑面积大于2000平方米（含本数）小于8000平方米。 合格（1分）：总厂房建筑面积小于2000平方米。 说明:投标时提供企业厂房面积平面图，房产证明或者租赁合同。如投标人为代理商，则需提供所代理产品制造商的上述材料。未提供证明材料或提供厂房面积为0的则不得分。 | 总厂房建筑面积 平方米（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 企业纳税信用等级 | 0-5分 | 优良（5分）：最近三年内每年均获得国家税务机关“A级纳税人”评价（提供国家税务总局网站的查询结果截图）。 中等（3-4分）：最近三年内获得过国家税务机关“A级纳税人”评价（提供国家税务总局网站的查询结果截图）。其中获得过2次得4分，获得过1次得3分。 合格（1分）：近三年内未获得过国家税务机关“A级纳税人”评价（提供国家税务总局网站的查询结果截图）。 说明：国家税务总局每年4月确定上一年度纳税信用评价结果（www.chinatax.gov.cn），若在投标前仍未公布上一年的评价结果，则将前一年度结果作为最近一年度的查询结果，以此类推。未提供有效证明材料不得分。 | 近三年内获得国家税务机关“A级纳税人“ 次（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 质量管理体系 | 0-6分 | 优良（6分）：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，相关认证应覆盖所投物资品类且在有效期内。 中等（2-4分）：具备上述体系其中两个，且必须具备质量管理体系认证，相关认证应覆盖所投物资品类且在有效期内得4分。只具备质量管理体系认证，相关认证应覆盖所投物资品类且在有效期内得2分。 合格(1分)：具备质量管理体系认证，且在有效期内。 说明：如投标人为代理商，则需同时提供代理商与制造商的有效证书方可认定为具备相应认证。未提供有效证明材料或不具备有效的相关认证的不得分。 | 具备的管理体系认证有 （如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 企业注册资金 | 1-6分 | 优良（6分）：企业注册资金规模在所有通过初评的投标人排名前20%（含20%，四舍五入取整）。 中等（3分）：企业注册资金规模在所有通过初评的投标人排名20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）。 合格（1分）：企业注册资金规模在所有通过初评的投标人排名后40%（不含40%，四舍五入取整）。 | 企业注册资金为 （如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 资产负债率 | 0-5分 | 优良（5分）：最近一年的资产负债率在所有通过初评的投标人排名（从低到高）前20%（含20%，四舍五入取整）。 中等（3-4分）：最近一年的资产负债率在所有通过初评的投标人排名（从低到高）20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）。以区间内最高及最低资产负债率平均值作为基准，低于或等于资产负债率平均值得4分，高于资产负债率平均值得3分。 合格（1-2分）：最近一年的资产负债率在所有通过初评的投标人排名（从低到高）后40%（不含40%，四舍五入取整）。以区间内最高及最低资产负债率平均值作为基准，低于或等于资产负债率平均值得2分，高于资产负债率平均值得1分。 说明:以最近一年经审计的财务报告为准，若在投标前仍未有上一年的审计报告，则可提供前一年度的审计报告。计算公式为:资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%，相关数据应在投标文件中用下划线或方框作标记，以方便查阅。未提供有效证明材料的不得分。 | 资产负债率为 （如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 公司净资产 | 0-5分 | 优良（5分）：上年度的公司净资产在所有通过初评的投标人排名（从大到小）前20%（含20%，四舍五入取整）。 中等（3-4分）：上年度的公司净资产在所有通过初评的投标人排名（从大到小）20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）。以区间内最大及最小公司净资产平均值作为基准，大于或等于公司净资产平均值得4分，小于公司净资产平均值得3分。 合格（1-2分）：上年度的公司净资产在所有通过初评的投标人排名（从大到小）后40%（不含40%，四舍五入取整）。以区间内最大及最小公司净资产平均值作为基准，大于或等于公司净资产平均值得2分，小于公司净资产平均值得1分。 说明:以最近一年经审计的财务报告为准，计算公式为:净资产=资产总额-负债总额，相关数据应在投标文件中用下划线或方框作标记，以方便查阅。未提供有效证明材料的不得分。 | 公司净资产为 万元（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 企业盈利情况 | 0-6分 | 优良（6分）：近三年连续盈利（提供经审计的财务报告）。 中等（3分）：近三年内有1-2年盈利（提供经审计的财务报告）。 合格（1分）：近三年内未盈利或资料不全（提供经审计的财务报告）。 说明：以最近三年经审计的财务报告为准，净利润值大于0为盈利，相关数据应在投标文件中用下划线或方框作标记，以方便查阅。未提供有效证明材料的不得分。 | 近三年盈利 年（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 售后服务团队实力 | 0-12分 | 优良（9-12分）：常驻广东地区的售后技术服务人员人数在9人及以上（需提供售后服务人员的姓名、学历、年龄、投标截止前连续三个月社保缴纳证明、在本单位任职年限、所负责的片区）。 中等（5-8分）：常驻广东地区的售后技术服务人员人数在5-8人之间（需提供售后服务人员的姓名、学历、年龄、投标截止前连续三个月社保缴纳证明、在本单位任职年限、所负责的片区）。 合格（1-4分）：常驻广东地区的售后技术服务人员人数在1-4人之间（需提供售后服务人员的姓名、学历、年龄、投标截止前连续三个月社保缴纳证明、在本单位任职年限、所负责的片区）。 说明：按照常驻广东地区的服务人员人数进行打分，1人得1分，2人得2分，以此类推，超过12人均为满分。未提供有效证明材料的不得分。 | 常驻广东地区的服务人员 人（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 销售服务网点情况 | 1-10分 | 优良（9-10分）：在广东省内售后服务网点数量较多其分布较广，在所有通过初评的投标人排名前40%（含40%，四舍五入取整）。 中等（5-8分）：在广东省内有售后服务网点或办事处，数量在所有通过初评的投标人排名后60%（不含60%，四舍五入取整）。 合格（1-4分）：在广东省内无售后服务网点或办事处，但在国内其他分省有售后服务网点或办事处，对广东市场能提供售后服务。 说明：提供服务网点照片、提供房产证明或租赁合同并提供售后服务承诺的方可纳入有效统计。 | 广东省内售后服务网点 个（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
| 售后服务响应 | 0-5分 | 优良（5分）：承诺遇到应急救灾、设备故障或缺陷时能迅速响应并在12小时内提供完善的解决方案及所需的备品备件，且能派足够的技术人员同时达现场协助客户并解决问题。 中等（3分）：承诺遇到应急救灾、设备故障或缺陷时能迅速响应并在12至24小时内提供完善的解决方案及所需的备品备件，且能派足够的技术人员同时达现场协助客户并解决问题。 合格（2分）：承诺遇到应急救灾、设备故障或缺陷时能够响应并在24至48小时内提供完善的解决方案、后续可尽快提供所需的备品备件，技术人员可到达现场协助客户并解决问题。 不合格（0分）：无法满足以上3个条件的售后响应要求，售后响应、技术方案、备品备件均不能及时提供。 | 简要描述售后服务承诺 | 在商务投标文件XX-XX页
| 供货业绩 | 0-20分 | 优良（16-20分）：所投物资品类近三年销售业绩金额在所有投标人排名前20%（含20%，四舍五入取整）。 中等（8-15分）：所投物资品类近三年销售业绩金额在所有投标人排名20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）。 合格（1-7分）：所投物资品类近三年销售业绩金额在所有投标人排名后40%（不含40%，四舍五入取整）。 说明: 1.需提供业绩清单中发票金额最大的20份合同关键页及对应发票（如单份合同对应发票数量超过5张，仅需提供其中金额最大的5张）的扫描件；业绩不足20份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票（如单份合同对应发票数量超过5张，仅需提供其中金额最大的5张）扫描件。 2.销售业绩金额以销售业绩表发票金额为准。 3.近三年指投标截止前36个月（以合同签订时间为准）。 未提供有效证明材料的不得分。 | 近三年销售业绩金额 万元（如有其它说明的可以补充） | 在商务投标文件XX-XX页
商务分合计 |  | 100
说明： 1.投标人必须充分重视和严格按要求准确填写本表格“投标人应答”、“证明材料索引”两列，上述两列内容全部未填写的，视为投标文件未按招标文件规定的格式或要求进行编制或提供，作否决投标处理。上述两列部分未填写的，相应评审项按最低分打分。 2.本表格所填写内容必须与投标文件内容相对应。证明材料索引对应投标文件页码范围内无相关内容的，经评标委员会审议，可视为该项未响应。 3.投标人必须确保填写内容的真实准确，招标人有权将相关内容对外进行公布或公示，接受社会监督。 4.在评标结束后，招标人将视情况可能组织对部分投标人所承诺的内容进行实地核实。 5.若经查实，投标人在投标时存在弄虚作假行为的，将严格按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》扣12分并报网公司处理。