## 问题质询
广东电网公司2022年专项公开竞争性谈判（用电检查仪、高低压变比测试仪、变压器容量测试仪）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 4C7716D823864B9888D71A357A7A1126 | DAA479E3ABA24AA5874A3BA0AF8E0413 | 《变压器容量测试仪采购技术规范书》，条款：“ 2.3 容量测试范围为20kVA-100000kVA的变压器测试仪技术要求”；条款：“2.4 容量测试范围为30kVA-16500kVA的变压器测试仪技术要求”，两个条款规定了不同的仪器，其重量、尺寸、性能参数也各不相同，请问以哪个条款参数为准，请予澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 变压器容量测试仪 | 2022-12-15 15:21:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 以条款：“2.4 容量测试范围为30kVA-16500kVA的变压器测试仪技术要求”为准