## 问题质询
广东电网有限责任公司2023年第一批中低压配电网项目（含珠海、汕头、佛山、东莞、湛江、韶关、河源、惠州、梅州、江门、云浮）施工澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | FF25B67B04BB4E79A0BC491E9AAC4999 | FD1209BE386A411285313CFB246CD6AC | 本标的共包含7个区县局，请问若我司中标，是否可以设置配置7个项目经理，分别管控一个标包内7个区县局合同任务？（一个项目经理无法同时兼顾7个区县局的施工任务，现场每日打卡以及各区县局同时停电等情况） | *** | 商务 | 标的 | 汕头供电局2023年第一批中低压配电网项目施工 | 2022-12-20 12:08:10 | 2022-12-23 19:26:32 | 已发送 | 正式投标 | 本标段招标7个区县局按一个标段考虑，投标时提供一名项目经理，后续如中标，应按实际工作合力安排各区县局工作负责人，满足基建管理各项要求。
2 | A24DEBDFBDB44EFBBAC9E7BE6F6861F9 | FD1209BE386A411285313CFB246CD6AC | 您好，我司在资质中有一条承装（试）五级，我司满足承装（修）五级，承试五级正在办理中，实验设备和人员都满足，不知道能否投标？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网有限责任公司2023年第一批中低压配电网项目（含珠海、汕头、佛山、东莞、湛江、韶关、河源、惠州、梅州、江门、云浮）施工 | 2022-12-20 14:26:11 | 2022-12-23 19:24:29 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件执行，须具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承试类五级或以上许可。
3 | 4888A069D3BC483A88ECA11FFD67A128 | FD1209BE386A411285313CFB246CD6AC | 云浮供电局2023年第一批中低压配电网项目施工（标段3）是否误写为云浮供电局2023年第一批中低压配电网项目施工（标段31）？购买管理可购标包页面、项目投标保证金办理页面、EGPX文件均显示为云浮供电局2023年第一批中低压配电网项目施工（标段31），是否影响投标？ | *** | 商务 | 标的 | 云浮供电局2023年第一批中低压配电网项目施工 | 2022-12-20 15:46:59 | 2022-12-23 19:25:10 | 已发送 | 正式投标 | 投标时以“云浮供电局2023年第一批中低压配电网项目施工（标段3）”为准，不影响投标。