## 问题质询
广州供电局2022年第11批专项一次（10kV三相油浸式电抗器）、线路（电缆护层环流在线监测系统等）物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 货物清单招标设备为电缆护层环流在线监测系统，而实际提供的技术规范书（通用）和（专用）是电力电缆局部放电在线监测装置，请招标方确认是否提供的技术规范书有误？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆护层环流在线监测系统 | 2022-12-21 14:22:56 | 技术规范书需更换为电缆护层环流在线监测系统
2 | 此项目招标文件仅提供了PDF版本的通用及专用技术规范，为便于投标文件制作，烦请提供Word可编辑版本技术规范，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 电缆护层环流在线监测系统 | 2022-12-22 08:53:03 | 只提供盖章版本pdf格式技术规范书
3 | 货物清单招标设备为电缆护层环流在线监测系统，而实际提供的技术规范书（通用）和（专用）是电力电缆局部放电在线监测装置，请招标方确认提供的技术规范书是否有误？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆护层环流在线监测系统 | 2022-12-22 09:17:55 | 技术规范书需更换为电缆护层环流在线监测系统