## 问题质询
超高压公司2022年主网线材框架招标项目(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 18BA02EE70154CCE8D990C9CA9803326 | 93C1B7E8C12947D3919FC6DAFDD58CC2 | 1、 直流玻璃绝缘子招标文件技术规范书（专用部分）没有以下型号的直流玻璃绝缘子的技术参数响应表：FC420P/C205DC、FC400/205DC、FC400P/C205DC、FC420/205、FC530P/C240DC、FC550P/C240DC、LD420T、LDDC300/185、LDDC300/195、LXZY1-420、LXZY1-550、LXZY-420、U400FC01、U400FC01-400KN、U400T420V，请提供详细的技术参数表。 2、请问LD420T是否是直流三伞型玻璃绝缘子？ | *** | 专用技术 | 标的 | 直流玻璃绝缘子 | 2022-12-26 15:42:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、见附件2：:技术参数表（典型推荐值）； 2、是。