## 问题质询
广东电网公司2022年第三批框架招标（无人机集群智能巡检通信装置）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | FE482C481C0247E4BA29347985F06AFA | D24B0A9E936447A1AA60FBA78C37C34E | “无人机集群智能巡检通信装置 关键技术参数表”及“技术规范书通用部分中内容：7.试验要求 ”中关于试验报告要求内容中，关于外观检测、自由跌落、振动试验项的测试标准已过期，请确认是否可按照最新测试标准进行测试并提供报告？ | *** | 通用技术 | 标的 | 无人机集群智能巡检通信装置 | 已发送 | 正式投标 | 可以。
2 | D23E51CC74844652B658EDF6176B7C62 | D24B0A9E936447A1AA60FBA78C37C34E | 技术规范书通用部分中内容：7.试验要求 “变电站无人机集群智能巡检通信装置须经过试验检测，按照以下6.1-6.16标准和要求进行，投标方须提供第三方检测机构出具的盖有CNAS或CMA印章的试验报告”，其中“6.1-6.16”项内容与试验无关，请确认此项内容是否需要修改。 | *** | 通用技术 | 标的 | 无人机集群智能巡检通信装置 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件执行
3 | 72403DCB4CF545C8A172C49018087892 | D24B0A9E936447A1AA60FBA78C37C34E | 商务格式（十八）评审要素应答表中，评分要素列是不是对应写招文评审标准的详细评审项？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2022年第三批框架招标（无人机集群智能巡检通信装置） | 已提问 | 正式投标 | 是的
4 | C2B001D3B9A946129D6A08D49852FF0F | D24B0A9E936447A1AA60FBA78C37C34E | “无人机集群智能巡检通信装置”评分办法内要求业绩内容中，无人机、变电站巡视机器人、变电站视频监控系统业绩是否认可？ | *** | 技术 | 标的 | 无人机集群智能巡检通信装置 | 已提问 | 正式投标 | 认可。其他诸如通信装置，通信系统功能加装等智能巡检通信相关业绩也属于认可范围。