## Sheet1
海南电网有限责任公司2022年配网OMS系统软硬件功能加装等项目 （采购编号：CG0700022001544976）澄清答复汇总表
序号 | 问题类型 | 标的名称 | 需澄清问题 | 澄清回复
1 | 通用技术 | 海南电网配网OMS系统软硬件功能加装 | 技术规范书中对“安全加固操作系统（服务器版）”的品牌或技术参数要求有多处提出、要求有差异，需明确是必须采用湖南麒麟或中标麒麟操作系统，还是可采用其它操作系统，如可采用其它操作系统有无具体要求、是否涉及评分标准差异。 | 目前已经证实，采用麒麟操作系统与原系统应用兼容度较好，其他安全加固操作系统未经测试，不确定是否存在兼容性问题。若采用其他操作系统投标，后续存在兼容性问题，由投标方自行解决。采用其他操作系统同样要求满足技术参数要求，不涉及评分标准差异。