## 2022.9.20
需求一览表
序号 | 标的划分情况 | 中标数量限制 | 序号 | 标包名称 | 估算金额 （万元） | 最高限价 (万元) | 报价方式 | 是否要求分项报价 | 是否提供报价清单 | 报价要求 | 服务期 | 标包交付内容 （不超过300字） | 合同结算方式 | 专用资格 | 备注
1 | 贵州电网有限责任公司2022-2023年度电力监控系统安全防护系统维保服务 | 1 | 1 | 【1-1】贵州电网有限责任公司2022-2023年度电力监控系统安全防护系统维保服务（都匀、凯里、铜仁） | 194.4879 | 194.4879 | 总价 | 否 | 是 | 100%—【90%】 | 合同签订之日起1年止 | 为都匀供电局电力监控系统安全防护系统设备提供安全防护设备配置变更服务、设备故障处理服务、设备定期预防性服务、设备运行性诊断、设备故障硬件更换、设备运行数据分析、运行方案调优建议、检查整改建议等运维服务，确保电力监控系统安全防护设备维护期间安全稳定运行，信息资料更新及时，设备各项运行指标达到国家和南方电网相关文件和规范的要求。 | 中标价为合同价，具体结算方式详见合同条款。 | 1、投标人须同时具备ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 27001信息安全体系认证证书。 投标人具备ITSS认证证书且成熟度达到叁级及以上
为凯里供电局电力监控系统安全防护系统设备提供安全防护设备配置变更服务、设备故障处理服务、设备定期预防性服务、设备运行性诊断、设备故障硬件更换、设备运行数据分析、运行方案调优建议、检查整改建议等运维服务，确保电力监控系统安全防护设备维护期间安全稳定运行，信息资料更新及时，设备各项运行指标达到国家和南方电网相关文件和规范的要求。
为铜仁供电局电力监控系统安全防护系统设备提供安全防护设备配置变更服务、设备故障处理服务、设备定期预防性服务、设备运行性诊断、设备故障硬件更换、设备运行数据分析、运行方案调优建议、检查整改建议等运维服务，确保电力监控系统安全防护设备维护期间安全稳定运行，信息资料更新及时，设备各项运行指标达到国家和南方电网相关文件和规范的要求。