## 产品价格清单
产品检测项目及报价清单
序号 | 检测项目 | 主要检测标准 | 备注 | 单价最高限价(元） | 计量单位(份) | 价格权重 | 是否具备检测能力 | 投标人报价（元） | 计入权重后的综合报价（元）
（一）通用产品检测
1 | 安全规范检测报告 | GB 4943.1－2011 /IEC 62368-2018 | / | 8000 | 1 | 1
2 | 静电放电抗扰度试验 | GB17626.2-2018/ IEC 61000-4-2:2008 | / | 2500 | 1 | 1
3 | 射频电磁场的辐射骚扰抗扰度试验 | GB17626.3-2016/ IEC 61000-4-3:2020 | / | 4500 | 1 | 1
4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB17626.4-2018/ IEC 61000-4-4:2012 | / | 2500 | 1 | 1
5 | 浪涌冲击抗扰度试验 | GB17626.5-2019 /IEC 61000-4-5:2017 | / | 2500 | 1 | 1
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | GB17626.6-2017/ IEC 61000-4-6:2013 | / | 2500 | 1 | 1
7 | 工频磁场抗扰度试验 | GB17626.8-2006/IEC61000-4-8:2009 | / | 2500 | 1 | 1
8 | 脉冲磁场抗扰度试验 | GB17626.9-2011/IEC61000-4-9:2016 | / | 2500 | 1 | 1
9 | 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | GB17626.10-2017/IEC61000-4-9:2016 | / | 4500 | 1 | 1
10 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | GB17626.11-2008/IEC61000-4-11：2020 | / | 2500 | 1 | 1
11 | 电工电子产品环境试验:高温 | GB/T2423.1-2008 | / | 2500 | 1 | 1
12 | 电工电子产品环境试验:低温 | GB/T2423.2-2008 | / | 2500 | 1 | 1
13 | 电工电子产品环境试验:湿热 | GB/T2423.3-2016 | / | 2500 | 1 | 1
14 | 电工电子产品环境试验:盐雾 | 《电工电子产品环境试验:盐雾》GB/T2423.17-2008 | / | 4500 | 1 | 1
15 | 低压系统内设备的绝缘配合：原理、要求和试验 | GB/T16935.1-2008 | / | 5000 | 1 | 1
16 | 环境试验第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 | GB/T 2423.5-2019 | / | 4000 | 1 | 1
17 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc: 振动（正弦） | GB/T 2423.10-2019 | / | 4000 | 1 | 1
18 | 电子电气产品 六种限用物质的检测方法 | GB/T 26125-2011 | / | 8000 | 1 | 1
19 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 | GB/T 26572-2011 | / | 5000 | 1 | 1
20 | 外壳防护等级(IP代码) 防尘防水等级试验要求 | GB∕T 4208-2017 | / | 5500 | 1 | 1
（二）边缘侧终端产品检测-2.1电气性能及安全检验项目
1 | 外观检查 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 105 | 1 | 1
2 | 基本性能检验（保护装置按8个功能计算） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 10000 | 1 | 1
3 | 功率消耗检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
4 | 绝缘电阻检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
5 | 介质强度检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
6 | 冲击电压检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
7 | 电气间隙检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
8 | 爬电距离检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
9 | 保护联结阻抗检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
10 | 外壳防护等级检验（IP20、IP30、IP40） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
11 | 外壳防护等级检验（IP51-IP58、IP61-IP68） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置：被测产品长*宽*高：不超过0.9*0.9*0.9m | 1575 | 1 | 1
12 | 外壳防护等级检验（IP51-IP58、IP61-IP68） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置：被测产品长*宽*高：不超过1.0*1.5*2.0m | 2625 | 1 | 1
13 | 外壳防护等级检验（IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7、IPX8） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 防水 | 525 | 1 | 1
14 | 辅助激励量（电源电压）变化对性能的影响检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
15 | 高温运行检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 2730 | 1 | 1
16 | 高温运行检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 7350 | 1 | 1
17 | 低温运行检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 2730 | 1 | 1
18 | 低温运行检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 7350 | 1 | 1
19 | 高温贮存检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 2310 | 1 | 1
20 | 高温贮存检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 6300 | 1 | 1
21 | 低温贮存检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 2310 | 1 | 1
22 | 低温贮存检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 6300 | 1 | 1
23 | 温度变化检验（5个循环） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 5250 | 1 | 1
24 | 温度变化检验（5个循环） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 13650 | 1 | 1
25 | 恒定湿热检验（10天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 10290 | 1 | 1
26 | 恒定湿热检验（10天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 38850 | 1 | 1
27 | 交变湿热检验（6天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 8190 | 1 | 1
28 | 交变湿热检验（6天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 26250 | 1 | 1
29 | 振动响应检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
30 | 振动耐久检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 2100 | 1 | 1
31 | 冲击响应检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
32 | 冲击耐久检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
33 | 碰撞检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1575 | 1 | 1
34 | 过载能力检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 2100 | 1 | 1
35 | 触点性能检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 3150 | 1 | 1
36 | 环境温度极端范围极限值检验（各16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 3570 | 1 | 1
37 | 环境温度极端范围极限值检验（各16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 27930 | 1 | 1
38 | 环境温度变化对性能的影响检验(各2h) | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 2520 | 1 | 1
39 | 环境温度变化对性能的影响检验(各2h) | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 6300 | 1 | 1
40 | 恒定湿热检验（2天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 3150 | 1 | 1
41 | 恒定湿热检验（2天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 13650 | 1 | 1
42 | 交变湿热检验（2天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 装置及小型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过1.05*1.0*1.8m | 3150 | 1 | 1
43 | 交变湿热检验（2天） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 大型屏柜：被测产品长*宽*高：不超过3.2*3.6*3.2m | 13650 | 1 | 1
44 | 连续通电的稳定性检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
45 | 自由跌落 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
46 | 盐雾 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 测试时间4天（96h） | 4200 | 1 | 1
47 | 低气压检验（2h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 测试时间2h | 3150 | 1 | 1
48 | 低气压检验（4h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 测试时间4h | 4200 | 1 | 1
49 | 低气压检验（16h） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 测试时间16h | 8400 | 1 | 1
50 | 着火检验（灼热丝） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 一个部位 | 1050 | 1 | 1
51 | 着火检验（针焰） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求；GB/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 一个部位 | 1050 | 1 | 1
52 | 测量准确度检验（直流、工频） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
53 | 状态量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 315 | 1 | 1
54 | 事件顺序记录站内分辨率检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 315 | 1 | 1
55 | 遥控检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 210 | 1 | 1
56 | 通信正确性检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
57 | 备用电源自动投入检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 210 | 1 | 1
58 | 故障电流检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
59 | 输入量频率变化引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
60 | 被测量超量限引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
61 | 不平衡电流对三相功率的影响检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
62 | 功率因数变化引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
63 | 输入量波形畸变引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
64 | 线路之间的相互作用引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
65 | 输入测量电压变化引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
66 | 输入测量电流变化引起的改变量检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
67 | 自热影响检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
68 | 短时过量输入检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
69 | 连续过量输入检验 | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 525 | 1 | 1
70 | 遥控接点容量检验（1万次及以下） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1050 | 1 | 1
71 | 遥控接点容量检验（常规100次） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 525 | 1 | 1
72 | 保护功能检验（每个保护） | GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T 13729-2019远动终端设备；DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | 配网类产品 | 1050 | 1 | 1
73 | 脉冲量检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 1050 | 1 | 1
74 | 信息响应时间检验 | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 525 | 1 | 1
75 | 遥测扫描周期检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 525 | 1 | 1
76 | 输入电压变化引起的改变量检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 525 | 1 | 1
77 | 输入电流变化引起的改变量检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 525 | 1 | 1
78 | 通信接口检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 210 | 1 | 1
79 | 光纤接口发送和接收功率检验（选配，数字） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 1050 | 1 | 1
80 | 开关、刀闸闭锁逻辑检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 315 | 1 | 1
81 | 备用电源自动投入检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 210 | 1 | 1
82 | 同期功能检验（选配） | GB/T 13729-2019远动终端设备 | / | 1050 | 1 | 1
83 | 功能要求检验（变电网关通信功能） | 南方电网公司发文-办生技函〔2022〕9号 附件5：生产运行支持系统（变电）总体架构技术要求（试行） 南方电网公司发文-办生技函〔2022〕9号 附件6：数字变电站智能网关技术要求（试行） | / | 12500 | 1 | 1
（二）边缘侧终端产品检测-2.2电磁兼容检验项目
1 | 辐射发射限值检验（辐射骚扰限值检验、外壳端口辐射骚扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、GB/T 9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法、GB 4824-2013工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和 | / | 8000 | 1 | 1
2 | 传导发射限值检验（传导骚扰限值检验、电源端子传导骚扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、GB/T 9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法、GB 4824-2013工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和 | / | 3000 | 1 | 1
3 | 射频电磁场辐射抗扰度检验（辐射电磁场干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.3-2016电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试 | / | 5000 | 1 | 1
4 | 静电放电抗扰度检验（静电放电干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | / | 2000 | 1 | 1
5 | 射频场感应传导骚扰抗扰度检验（传导干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗 | / | 2500 | 1 | 1
6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验（快速瞬变干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | / | 2500 | 1 | 1
7 | 慢速阻尼振荡波抗扰度（振荡波干扰检验、高频干扰检验、阻尼振荡波抗扰度检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.18-2016电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 | / | 2100 | 1 | 1
8 | 浪涌抗扰度检验（浪涌干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 | / | 3500 | 1 | 1
9 | 工频抗扰度检验 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求 | / | 1800 | 1 | 1
10 | 工频磁场抗扰度检验（工频磁场干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.8-2006电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 | / | 1800 | 1 | 1
11 | 脉冲磁场抗扰度检验（脉冲磁场干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 | / | 1800 | 1 | 1
12 | 阻尼振荡磁场抗扰度检验（阻尼振荡磁场干扰检验） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | / | 1800 | 1 | 1
13 | 交流和直流电压暂降 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.11-2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压、GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂 | / | 800 | 1 | 1
14 | 交流和直流电源中断 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.11-2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压、GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂 | / | 800 | 1 | 1
15 | 直流电源中的交流分量（纹波） | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、GB/T 17626.17-2005电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰 | / | 800 | 1 | 1
16 | 直流电源缓降/缓升 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求 | / | 800 | 1 | 1
17 | 电压突降和电压中断检验 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、DL/T 721-2013配电自动化远方终端、GB/T 13729-2019远动终端设备、GB/T 17626.11-2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压、GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂 | / | 1050 | 1 | 1
18 | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验 | GB/T 14598.26-2015量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求、GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂 | / | 1050 | 1 | 1
19 | 0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验 | GB/T 17626.16-2007电磁兼容 试验和测量技术 0HZ～150KHZ 共模传导骚扰 | / | 3150 | 1 | 1
20 | 快速阻尼振荡波抗扰度检验 | GB/T 17626.18-2016电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 | / | 3150 | 1 | 1
21 | 振铃波抗扰度检验 | GB/T 17626.12-2016电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 | / | 2100 | 1 | 1
22 | 谐波电流发射限值检验 | GB/T 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A | / | 3000 | 1 | 1
23 | 电压波动与闪烁检验 | GB/T 17625.2-2007电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 | / | 2100 | 1 | 1
24 | 谐波、间谐波抗扰度检验 | GB/T 17626.13-2006电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间 | / | 3150 | 1 | 1
（二）边缘侧终端产品检测-2.3规约检验项目
1 | 61850规约（含证书） | DL/T 860.81-2016电力自动化通信网络和系统 第8-1部分：特定通信服务映射（SCSM）-映射到MMS（IS0 9506-1和ISO 9506-2及ISO/IEC 8802-3 DL/T 860.10-2018电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | / | 63000 | 1 | 1
2 | 61850规约（不含证书） | DL/T 860.81-2016电力自动化通信网络和系统 第8-1部分：特定通信服务映射（SCSM）-映射到MMS（IS0 9506-1和ISO 9506-2及ISO/IEC 8802-3 DL/T 860.10-2018电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | / | 26250 | 1 | 1
3 | 101规约 | DL/T 634.5101-2002远动设备及系统 第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准或 DL/T 634.5601-2016远动设备及系统 第5-601部分：DL/T 634.5101配套标准一致性测试用 | / | 21000 | 1 | 1
4 | 102规约 | DL/T 719-2000远动设备及系统 第5部分 传输规约 第102篇 电力系统电能累计量传输配套标准 | / | 21000 | 1 | 1
5 | 103规约 | DL/T 667-1999远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 | / | 21000 | 1 | 1
6 | 104规约 | DL/T 667-1999远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 | / | 21000 | 1 | 1
7 | 多功能电能表通信规约 | DL/T 634.5104-2009远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC 60870-5-101网络 | / | 21000 | 1 | 1
8 | MODBUS | DL/T 645-2007多功能电能表通信协议 | / | 15750 | 1 | 1
（二）边缘侧终端产品检测-2.4动模检验项目
1 | 1000kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 110000 | 1 | 1
2 | 750kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 110000 | 1 | 1
3 | 500kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 110000 | 1 | 1
4 | 330kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 110000 | 1 | 1
5 | 220kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 110000 | 1 | 1
6 | 110kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 88000 | 1 | 1
7 | 110kV线路保护（T接） | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 88000 | 1 | 1
8 | 66kV线路保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 88000 | 1 | 1
9 | 35kV线路保护（光差/距离） | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
10 | 35kV及以下线路过流保护 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 55000 | 1 | 1
11 | 750kV及1000kV变压器保护 | DLT 770-2012变压器保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验、GBT 14598.300-2017变压器保护装置通用技术要求 | / | 88000 | 1 | 1
12 | 330kV及500kV变压器保护 | DLT 770-2012变压器保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验、GBT 14598.300-2017变压器保护装置通用技术要求 | / | 88000 | 1 | 1
13 | 220kV变压器保护 | DLT 770-2012变压器保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验、GBT 14598.300-2017变压器保护装置通用技术要求 | / | 88000 | 1 | 1
14 | 110kV三绕组变压器保护 | DLT 770-2012变压器保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验、GBT 14598.300-2017变压器保护装置通用技术要求 | / | 77000 | 1 | 1
15 | 110kV两绕组变压器保护 | DLT 770-2012变压器保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验、GBT 14598.300-2017变压器保护装置通用技术要求 | / | 77000 | 1 | 1
16 | 35kV及以下厂用变压器保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 770-2012变压器保护装置通用技术条件 | / | 55000 | 1 | 1
17 | 3/2母线保护 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
18 | 双母单分段 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
19 | 双母双分段 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
20 | 双母线保护 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
21 | 单母三分母线 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
22 | 单母分段母线 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
23 | 单母线保护 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 55000 | 1 | 1
24 | 母联分段保护 | DLT 670-2010母线保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 55000 | 1 | 1
25 | 500kV断路器失灵保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 77000 | 1 | 1
26 | 500kV短引线保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 55000 | 1 | 1
27 | 750kV及1000kV并联电抗器保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 242-2012高压并联电抗器保护装置通用技术条件 | / | 66000 | 1 | 1
28 | 500kV并联电抗器保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 242-2012高压并联电抗器保护装置通用技术条件 | / | 66000 | 1 | 1
29 | 35kV电抗器保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 242-2012高压并联电抗器保护装置通用技术条件 | / | 33000 | 1 | 1
30 | 备自投A型 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 526-2013备用电源自动投入装置技术条件 | / | 66000 | 1 | 1
31 | 备自投B型 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 526-2013备用电源自动投入装置技术条件 | / | 66000 | 1 | 1
32 | 快切 | DLT 1073-2007电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
33 | 接地故障识别检验 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 1157-2012配电线路故障指示器技术条件 | / | 33000 | 1 | 1
34 | FA功能测试 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 55000 | 1 | 1
35 | 多台装置组成的系统试验 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 1.1万/台 | 1 | 1
36 | 真型试验 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 721-2013配电自动化远方终端 | / | 154000 | 1 | 1
37 | 行波测距 | DLT 357-2010输电线路行波故障测距装置技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
38 | 配网行波选线 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 357-2019输电线路行波故障测距装置技术条件 | / | 66000 | 1 | 1
39 | 其它类行波功能验证 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 357-2019输电线路行波故障测距装置技术条件 | / | 33000 | 1 | 1
40 | 地铁环网供电系统 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 253000 | 1 | 1
41 | 电铁牵引变 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
42 | 电铁测距 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
43 | 电铁线路保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 66000 | 1 | 1
44 | 发变组保护 | DLT 671-2010发电机变压器组保护装置通用技术条件 、GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 | / | 99000 | 1 | 1
45 | 抽水蓄能发变组保护 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 32898-2016 抽水蓄能发电电动机变压器组继电保护配置导则 DL/T 671-2010发电机变压器组保护装置通用技术条件 | / | 132000 | 1 | 1
46 | 执行站单套装置功能验证 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 55000 | 1 | 1
47 | 子站单套装置功能验证 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 88000 | 1 | 1
48 | 主站单套装置策略验证 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 198000 | 1 | 1
49 | 稳控系统测试 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 418000/台套 | 1 | 1
50 | 低频低压减载及解列装置 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 55000 | 1 | 1
51 | 过频切机及过频过压解列装置 | GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 22384-2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 | / | 55000 | 1 | 1
（二）边缘侧终端产品检测-2.5可靠性检验
1 | 低温步进应力检验 | GB/T 29309-2012电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | / | 7875 | 1 | 1
2 | 高温步进应力检验 | GB/T 29309-2012电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | / | 7875 | 1 | 1
3 | 振动步进应力检验 | GB/T 29309-2012电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | / | 7875 | 1 | 1
4 | MTBF评估 | GB/T 29309-2012电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | / | 5250 | 1 | 1
（三）一二次融合装备检测
1 | 外观检查 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 | / | 100 | 1 | 1
2 | 脱扣极限和特性 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 6300 | 1 | 1
3 | 介电性能 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 200 | 1 | 1
4 | 机械操作和操作性能能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2700 | 1 | 1
5 | 过载性能 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 800 | 1 | 1
6 | 验证介电耐受能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 200 | 1 | 1
7 | 验证温升 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 600 | 1 | 1
8 | 验证过载脱扣器 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 200 | 1 | 1
9 | 验证主触头位置 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 144 | 1 | 1
10 | 额定运行短路分断能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2050 | 1 | 1
11 | 验证操作性能 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 700 | 1 | 1
12 | 验证介电耐受能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 200 | 1 | 1
13 | 额定极限短路分断能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2150 | 1 | 1
14 | 验证过载脱扣器（电子式） | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 200 | 1 | 1
15 | 额定短时耐受电流 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 500 | 1 | 1
16 | 最大短时耐受电流下的短路分断能力 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2150 | 1 | 1
17 | 静电放电 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2000 | 1 | 1
18 | 射频电磁场辐射 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 5000 | 1 | 1
19 | 电快速瞬变/脉冲群(EFT/B) | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
20 | 浪涌 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3500 | 1 | 1
21 | 射频场感应的传导骚扰(共模) | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
22 | 辐射射频骚扰(30MHz～1GHz) | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 8000 | 1 | 1
23 | 谐波电流 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3000 | 1 | 1
24 | 电流暂降 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
25 | 干热试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
26 | 湿热试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3080 | 1 | 1
27 | 在规定变化率下的温度变化循环 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3000 | 1 | 1
28 | 抗非正常热和着火危险试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 320 | 1 | 1
29 | 接线端子机械性能试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 448 | 1 | 1
30 | 耐湿热试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3080 | 1 | 1
31 | 电气间隙和爬电距离 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 100 | 1 | 1
32 | 监测性能要求 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2000 | 1 | 1
33 | 低温试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3080 | 1 | 1
34 | 高温试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3080 | 1 | 1
35 | 恒定湿热试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3000 | 1 | 1
36 | 温度变化试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3080 | 1 | 1
37 | 静电放电抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2000 | 1 | 1
38 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 5000 | 1 | 1
39 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
40 | 浪涌(冲击) 抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 3500 | 1 | 1
41 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
42 | 工频磁场抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2400 | 1 | 1
43 | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
44 | 振荡波抗扰度试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
45 | 振动耐久试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
46 | 冲击耐久试验 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2500 | 1 | 1
47 | 防护等级 | 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020 《量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求》 GB/T 14598.2-2011 《量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求》 GB/T 14598.26-2015 | / | 2000 | 1 | 1
（四）仪器仪表检测服务
1 | 功耗测试仪 | JJF(军工)52-2014 功率分析仪校准规范 | / | 2000 | 1 | 1
2 | 功率计 | JJF 1757-2019 功率指示器校准规范 | / | 2000 | 1 | 1
3 | 光功率计 | JJG 965-2013 通信用光功率计检定规程 | / | 1200 | 1 | 1
4 | 光功率计 | JJG 965-2013 通信用光功率计检定规程 | / | 1200 | 1 | 1
5 | 计量通信模块测试合体（频谱仪） | JJF 1396-2013 频谱分析仪校准规范 | / | 1800 | 1 | 1
6 | 计量通信模块测试台体（信号发生器） | JJG 840-2015 函数发生器检定规程 | / | 1200 | 1 | 1
7 | 交流标准源 | JJG(浙) 102-2008、JJF 1597-2016 | / | 1000 | 1 | 1
8 | 静电放电发生器 | JJF 1397-2013 静电放电模拟器校准规范 | / | 1800 | 1 | 1
9 | 绝缘电阻表 | JJG 622-1997 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 | / | 800 | 1 | 1
10 | 绝缘耐压测试仪 | JJF(电子) 0004-2015 安规综合测试仪校准规范 | / | 600 | 1 | 1
11 | 可调光衰减器 | JJF 1199-2008 通信用光衰减器校准规范 | / | 1000 | 1 | 1
12 | 快速温度湿度变化试验箱 | JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | / | 1800 | 1 | 1
13 | 快速温度湿度变化试验箱 | JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | / | 1800 | 1 | 1
14 | 雷击浪涌测试仪 | JJF 1741-2019 浪涌（冲击）模拟器校准规范 | / | 2000 | 1 | 1
15 | 冷热冲击试验箱 | JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | / | 2200 | 1 | 1
16 | 脉冲群发生器 | JJF 1672-2017 电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范 | / | 2000 | 1 | 1
17 | 频谱分析仪 | JJF 1396-2013 频谱分析仪校准规范 | / | 2500 | 1 | 1
18 | 示波器 | JJF 1057-1998 数字存储示波器校准规范 | / | 1000 | 1 | 1
19 | 同步时钟源 | JJF（通信）018-2015时钟综合测试仪校准规范，JJG292-2009铷原子频率标准检定规程 | / | 15000 | 1 | 1
20 | 网络功能测试仪 | JJF 1534-2015数字网络性能测试仪校准规范 | / | 15000 | 1 | 1
21 | 盐雾试验箱 | JJG (电子) 31503-2008 盐雾高低温交变试验设备检定规程 | / | 1500 | 1 | 1
22 | 直流标准源 | JJF 1597-2016 直流稳定电源校准规范 | / | 1000 | 1 | 1
23 | 阻尼振荡波模拟器 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 振铃波/阻尼振荡波发生器校准方法 | / | 2750 | 1 | 1
24 | 波形发生器 | JJG 840-2015 函数发生器检定规程 | / | 800 | 1 | 1
25 | 频谱分析仪 | JJF 1396-2013 频谱分析仪校准规范 | / | 2500 | 1 | 1
26 | 单相电能表检测装置 | JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 JJG 1085-2013《标准电能表》检定规程 JJG 597-2005 交流电能表检定装置检定规程 | / | 7000 | 1 | 1
27 | 三相电能表检测装置 | JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 JJG 1085-2013《标准电能表》检定规程 JJG 597-2005 交流电能表检定装置检定规程 | / | 7000 | 1 | 1
28 | 计量自动化终端检测装置 | JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 JJG 1085-2013《标准电能表》检定规程 JJG 597-2005 交流电能表检定装置检定规程 | / | 10000 | 1 | 1
29 | 计量通信模块测试台体（宽带载波模块） | / | / | 10000 | 1 | 1
备注 | 1.以上标准号的年限仅供参考，如有特殊需求，测试前与投标协商使用新旧标准。 2.对于不具备检测能力的检测项目，在计算价格分时，以该检测项的最高限价作为投标方报价带入公式计算。