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标的2数据接收装置

招标物资权重明细表
	表一：招标物资明细清单

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计数量
	需求交货日期
	交货

地点
	备注

	1
	010027000093
	数据接收装置
	详见技术条件书
	套
	1
	按合同约定
	项目单位指定地点
	


表二：物资配件明细清单
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	预计数量
	单价最高限价（元）

	1
	变电站站端工作站
	详见技术条件书
	台
	135
	9,581.660 

	2
	光纤收发器
	详见技术条件书
	个
	7518
	241.280 

	3
	环境采集单元
	详见技术条件书
	个
	135
	5,716.150 

	4
	汇聚层48口三层万兆交换机（光口）
	详见技术条件书
	台
	135
	14,363.700 

	5
	接入层24口千兆交换机（电口）
	详见技术条件书
	台
	135
	2,072.390 

	6
	接入层24口千兆交换机（光口）
	详见技术条件书
	台
	561
	8,180.870 

	7
	接入层Hi-POE网络交换机24口（电口）
	详见技术条件书
	台
	675
	10,467.770 

	8
	路由器
	详见技术条件书
	台
	135
	3,496.675 

	9
	屏柜
	详见技术条件书
	个
	251
	6,753.355 

	10
	千兆单模模块
	详见技术条件书
	个
	17395
	345.900 

	11
	视频存储单元（NVR）
	详见技术条件书
	个
	668
	19,122.700 

	12
	万兆单模模块
	详见技术条件书
	个
	1527
	883.125 

	13
	站端系统
	详见技术条件书
	台
	107
	66,807.465 

	14
	智能视频处理单元
	详见技术条件书
	个
	135
	47,949.605 


备注：开标一览表中的投标总报价不作为评标价，评标价为单价乘以招标文件约定权重的加权价（评标时系统根据投标人的单价自动计算加权价）。
