## 标的标包划分表
广西电网公司钦州供电局2023年第二批生产技术及营销专业生产用发电设备（含变电站内应急发电设备）维保等11个公开招标采购项目标的标包划分表
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 项目建设单位 | 招标/采购范围 | 服务期限 | 项目实施地点 | 报价方式 | 专用资格 | 备注
1 | 1 | 生产用发电设备（含变电站内应急发电设备）维保 | 1-1 | 2023年～2025年钦州供电局变电管理二所应急发电机维保项目 | 钦州供电局 | 为钦州供电局变电管理二所的220kV港口站、榄坪站、傍浦站、排岭站及110kV越州站、佛子坳站共6台400V应急发电机提供维保服务，具体服务为：1、发动机整机维修检查；2、发电机整机维修检查；3、控制屏清洁维护及检查；4、电瓶维修更换；5、出具维保报告。 | 自合同约定之日起至2025年6月30日止 | 钦州港区及浦北县区 | 单价 | /
2 |  |  | 1-2 | 钦州供电局2023年至2025年变电管理一所应急发电设备维保项目 | 钦州供电局 | 钦州供电局变电管理一所11台400V应急发电机保养维修，规格型号分别为柴油50kW 5台、柴油80kW 2台、柴油100kW 3台，柴油160kW 1台，每年维保1次。 | 自合同约定之日起至2025年6月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
3 | 2 | 各类生产在线监测（监控）系统及其硬件维保、维修 | 2-1 | 钦州网区2023年110kV及以上电压等级主变压器本体油在线色谱维保项目 | 钦州供电局 | 对钦州网区110kV及以上电压等级主变压器本体油在线色谱装置（共19台）开展年度维保 | 自合同约定之日起至2024年06月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
4 |  |  | 2-2 | 钦州供电局变电管理所8个GIS变电站的SF6泄漏装置检测项目 | 钦州供电局 | 对钦州供电局的8个户内GIS变电站的SF6泄漏告警装置进行校验 | 自合同约定之日起至2023年12月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
5 |  |  | 2-3 | 钦州网区110kV及以上主变压器本体油在线色谱装置校验项目 | 钦州供电局 | 钦州网区110kV及以上主变压器本体油在线色谱装置校验 | 自合同约定之日起至2024年06月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
6 | 3 | 输配电线路群众护线 | 3-1 | 钦州供电局2023至2024年输配电线路群众护线巡视维护项目 | 钦州供电局 | 对钦州供电局产权111条110kV以上输电线路（线路全长2294.643km、杆塔7482基）进行辅助巡视维护。 | 自合同约定之日起至2024年12月31日止 | 钦州市 | 单价 | /
7 | 4 | 35kV变压器维修改造 | 4-1 | 2023年钦州供电局闲置35kV无载调压变压器改造修理项目 | 钦州供电局 | 将1台无载调压变压器改造，新增有载调压机构，引出中性点增加中性点套管。 | 自合同约定之日起至2023年11月30日止 | 钦州市 | 单价 | 具备合法有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承修、承试类四级及以上等级许可证。
8 |  |  | 4-2 | 2023年钦州供电局网区35kV变压器返厂维修项目 | 钦州供电局 | 将钦州网区闲置的35kV变压器进行返厂维修翻新。进行解体检查，更换配件及相关试验等。 | 自合同约定之日起至2024年6月30日止 | 钦州市 | 单价
9 | 5 | 各类生产设备维修 | 5-1 | 钦州供电局2023年至2025年变电站零星维修项目 | 钦州供电局 | 钦州供电局所辖所有变电站零星日常维修维护，包含电子围栏维保维修，变电站消防器材日常维护、变电站排水沟清淤处理，站内电缆沟盖板维修更换、建筑物及构筑物渗漏、脱落等简单修补，变电站门窗修理及窗帘更换、场地修缮以及空调维保维修等。 | 自合同约定之日起至2025年12月31日止 | 钦州市 | 单价 | 具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承修类五级及以上许可证。
10 | 6 | 生产（实训）场所消防检测维保及维修 | 6-1 | 2023年-2025年钦州网区变电站消防系统、火灾报警装置等维保维修项目 | 钦州供电局 | 对钦州网区在运变电站主变消防系统、水消防系统、火灾报警装置、设备区防排烟系统等每年至少2次的维保，并对存在问题进行维修。 | 自合同约定之日起至2025年06月30日止 | 钦州网区在运变电站 | 单价 | 1.工作场所建筑面积不少于200平方米； 2.注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人； 3.取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；
11 | 7 | 生产性劳务服务 | 7-1 | 钦州供电局2023至2025年生产性劳务服务项目 | 钦州供电局 | 钦州供电局生产部门在日常生产运行维护中临时性外部劳务费使用（包括设备材料搬运、接地电阻开挖检查、电缆盖板搬运、电缆管沟的清理、装卸树木、搬运大型施工工器具、清理电缆通道内的杂物、淤泥等辅助性工作。） | 自合同约定之日起至2025年6月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
12 | 8 | 10kV配电变压器维修 | 8-1 | 钦州网区2023年至2024年10kV配电变压器维修项目 | 钦州供电局 | 对钦州网区故障及存在缺陷的10kV配电变压器进行修复。 | 自合同约定之日起至2025年6月30日止 | 钦州市 | 单价 | 具备合法有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承修、承试类五级及以上等级许可证。
13 | 9 | 生产特种车辆租赁 | 9-1 | 钦州网区2023年至2024年生产特种车辆租赁项目 | 钦州供电局 | 租赁吊车、钩机、推土机、高空作业车、中压发电车等特种设备。 | 自合同约定之日起至2025年6月30日止 | 钦州市 | 单价 | /
14 | 10 | 营销设备修理 | 10-1 | 钦州供电局2023至2024年营业厅设备零星维修项目 | 钦州供电局 | 对钦州网区营业厅配套设备进行相应的维护、修理、更新、调试、升级等，以满足正常业务需求。 | 自合同约定之日起两年内 | 钦州市 | 单价 | /
15 | 11 | 现金押运 | 11-1 | 钦州供电局2023年营业厅现金归集缴存服务项目 | 钦州供电局 | 委托具备资质的专业机构或银行，对钦州供电局网区营业厅现金可视化管理及押运收款、现金清点、资金垫付、资金清算等服务，实现营业厅现金及时缴存到我局指定的银行电费账户的任务。 | 自合同约定之日起两年内 | 钦州市 | 总价 | /