## 问题质询
广东电网有限责任公司佛山供电局2023年第二批科技项目物资试制采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 9A0EEE7BACDF48FF8D82314984853105 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 请问：技术规范书里6.1 出厂试验、6.2 交接试验，提到相关要求见表1，但未在技术条件书中找到表1，是否应该为详见为表6.2【主要功能及性能试验】？ | *** | 通用技术 | 标的 | 多路光纤自动切换阵列及光缆运行状态实时监测装置试制 | 2023-06-25 12:23:48 | 2023-06-25 14:59:53 | 已发送 | 正式投标 | 技术规范书里6.1、6.2所提到的表1 即为“表6.2 主要功能及性能试验”。
2 | C754304F0341496486F91F34CA7B236E | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 标的15的采购文件名称（110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制）与招标文件技术条件书的标的名称（标的名称：高压电缆外护套生化侵蚀损伤检测与评估设备）不一致，请问在填写采购文件相关内容时以哪一个名称为准？ | *** | 商务 | 标的 | 110kV电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制 | 2023-06-25 15:07:35 | 2023-06-26 08:53:24 | 已发送 | 正式投标 | 标的15的标的名称以采购文件“110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制”为准
3 | C3DF864E53CF4475B5F65D4BE3E5A3E0 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术响应文件格式中有一项“信息安全承诺”是否有具体的格式内容，若无是格式自拟吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 开关设备气体绝缘状态多参量融合感知装置试制 | 2023-06-25 15:14:35 | 2023-06-26 08:53:44 | 已发送 | 正式投标 | “信息安全承诺”格式自拟。