## 问题质询
广东电网有限责任公司佛山供电局2023年第二批科技项目物资试制采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 9A0EEE7BACDF48FF8D82314984853105 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 请问：技术规范书里6.1 出厂试验、6.2 交接试验，提到相关要求见表1，但未在技术条件书中找到表1，是否应该为详见为表6.2【主要功能及性能试验】？ | *** | 通用技术 | 标的 | 多路光纤自动切换阵列及光缆运行状态实时监测装置试制 | 2023-06-25 12:23:48 | 2023-06-25 14:59:53 | 已发送 | 正式投标 | 技术规范书里6.1、6.2所提到的表1 即为“表6.2 主要功能及性能试验”。
2 | C754304F0341496486F91F34CA7B236E | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 标的15的采购文件名称（110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制）与招标文件技术条件书的标的名称（标的名称：高压电缆外护套生化侵蚀损伤检测与评估设备）不一致，请问在填写采购文件相关内容时以哪一个名称为准？ | *** | 商务 | 标的 | 110kV电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制 | 2023-06-25 15:07:35 | 2023-06-26 08:53:24 | 已发送 | 正式投标 | 标的15的标的名称以采购文件“110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制”为准
3 | C3DF864E53CF4475B5F65D4BE3E5A3E0 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术响应文件格式中有一项“信息安全承诺”是否有具体的格式内容，若无是格式自拟吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 开关设备气体绝缘状态多参量融合感知装置试制 | 2023-06-25 15:14:35 | 2023-06-26 08:53:44 | 已发送 | 正式投标 | “信息安全承诺”格式自拟。
4 | B8EC553D325C481F9F87E2FACF061956 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书“5.1 低压开关柜技术要求”序号8：需配置1组发电车接快速插拔头连接插座；请明确，（1）“发电车接快速插拔头连接插座”的具体技术参数，如电流大小等；（2）此项目是否只需要提供插座，不需要提供插头？ | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端试制 | 2023-06-26 14:03:42 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.快速插拔头连接插座规格：额定电压为1kV，额定电流≥530A，只需提供插座即可。
5 | 2C06036DC3FE4FDDB28302A8A6C8A251 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书“5.1 低压开关柜技术要求”序号7：进线柜配置配电智能网关；请明确，此“配电智能网关”的具体技术要求？ | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端试制 | 2023-06-26 14:03:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 2.配电智能网关具体技术要求详见附件1（配电智能网关技术规范书（2本））。
6 | 0660B801AE284765955CF06D7E15931E | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书中5.1技术参数部分，见技术规范书专用部分的技术参数表，未见专用部分，以什么技术参数为准。 | *** | 专用技术 | 标的 | 绿色可回收高可靠性智能干式配电变压器样机试制 | 2023-06-26 16:25:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书专用部分的技术参数要求详见附件2（绿色可回收高可靠性智能干式配电变压器样机技术条件书（专用部分））