## 问题质询
广东电网有限责任公司佛山供电局2023年第二批科技项目物资试制采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 9A0EEE7BACDF48FF8D82314984853105 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 请问：技术规范书里6.1 出厂试验、6.2 交接试验，提到相关要求见表1，但未在技术条件书中找到表1，是否应该为详见为表6.2【主要功能及性能试验】？ | 通用技术 | 标的 | 多路光纤自动切换阵列及光缆运行状态实时监测装置试制 | 正式投标 | 技术规范书里6.1、6.2所提到的表1 即为“表6.2 主要功能及性能试验”。
2 | C754304F0341496486F91F34CA7B236E | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 标的15的采购文件名称（110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制）与招标文件技术条件书的标的名称（标的名称：高压电缆外护套生化侵蚀损伤检测与评估设备）不一致，请问在填写采购文件相关内容时以哪一个名称为准？ | 商务 | 标的 | 110kV电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制 | 正式投标 | 标的15的标的名称以采购文件“110kV 电缆外护套生化侵蚀损伤检测装置试制”为准
3 | C3DF864E53CF4475B5F65D4BE3E5A3E0 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术响应文件格式中有一项“信息安全承诺”是否有具体的格式内容，若无是格式自拟吗？ | 通用技术 | 标的 | 开关设备气体绝缘状态多参量融合感知装置试制 | 正式投标 | “信息安全承诺”格式自拟。
4 | B8EC553D325C481F9F87E2FACF061956 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书“5.1 低压开关柜技术要求”序号8：需配置1组发电车接快速插拔头连接插座；请明确，（1）“发电车接快速插拔头连接插座”的具体技术参数，如电流大小等；（2）此项目是否只需要提供插座，不需要提供插头？ | 通用技术 | 标的 | 0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端试制 | 正式投标 | 1.快速插拔头连接插座规格：额定电压为1kV，额定电流≥530A，只需提供插座即可。
5 | 2C06036DC3FE4FDDB28302A8A6C8A251 | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书“5.1 低压开关柜技术要求”序号7：进线柜配置配电智能网关；请明确，此“配电智能网关”的具体技术要求？ | 通用技术 | 标的 | 0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端试制 | 正式投标 | 详见澄清公告（二）
6 | 0660B801AE284765955CF06D7E15931E | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 技术规范书中5.1技术参数部分，见技术规范书专用部分的技术参数表，未见专用部分，以什么技术参数为准。 | 专用技术 | 标的 | 绿色可回收高可靠性智能干式配电变压器样机试制 | 正式投标 | 详见澄清公告（二）
7 | 4B32A0C95E9349F6B88CDF8DABA7621C | 1B90D40349DD44E2A5CB6145FD326D4A | 投标人应为0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端的制造商，近5年（首次递交谈判响应文件截止日期前60个月）具有相关产品一定数量供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料（相关产品是指所投标的物，一定数量是指不少于1份供货合同）。疑问：1、因为该项目是试制产品，是否需要同时具备0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端的制造商，还是只要有0.4千伏低压开关柜的制造商就可以？2、另外供货业绩和业绩证明表方面是否提供低压开关柜同类产品的检测报告及业绩即可？ 3、另外供货范围及设备供货一览表内容：所供试制设备满足国标要求的型式试验报告，如果与供货一致的产品，是否用低压开关柜的检测报告即可？ | 商务 | 标的 | 0.4千伏固定分隔式低压开关柜及低压测控终端试制 | 正式投标 | 1.投标人资格须按照采购文件要求执行。2.供货业绩和业绩证明须与标的物产品相关。3.试制设备完成后，需对试制设备开展型式试验，并提供满足国标要求的型式试验报告。