## 问题质询
深圳供电局有限公司2023年计量产品、主网保护类（计量用低压电流互感器、智慧能源网关、智能量测终端、智能网关终端、浪涌保护器）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 数据阶段 | 回复内容
1 | D6BB5385ED374557A65E612E6E0F474C | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 计量用互感器技术规范 第4部分 计量用低压电流互感器/5.5 铭牌及变比标识/电流互感器铭牌应包括电子标签和条形码，请问本次招标产品是否需要投标人自行购买电子标签进行安装？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：计量用低压电流互感器 | 2023-06-16 17:47:33 | 正式投标 | 是，本次招标产品需加装电子标签
2 | AB6BEE527E13495582590D120D6CE0CB | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 您好，我司想参与浪涌保护器物资框架公开招标，看贵司技术要求分高压和低压二类，若我司只提供低压部分产品参与投标，是否为有效投标，请回复，谢谢。 | 商务 | 标的 | 标的5：浪涌保护器 | 2023-06-20 11:47:08 | 正式投标 | 投标应能满足标书涉及所有规格型号
3 | 774945F0DAB644EC88728C5B770BE6B3 | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 投标函落款处提示电子章，能否盖公章扫描上传。谢谢。 | 商务 | 标的 | 标的5：浪涌保护器 | 2023-06-25 09:31:32 | 正式投标 | 可以
4 | 5BBA3CE98D554A4892897CEE6E5FFE17 | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 请问，贵司所给的标书技术资料中提示：电源SPD的泄漏电流应为0µA（75%标称导通电压），以确保SPD长期使用的稳定性。这个值是否填写有误？另外一个文件又提标为20µA，请确认，谢谢！ | 通用技术 | 标包 | 标的5：浪涌保护器[浪涌保护器] | 2023-06-25 09:32:17 | 正式投标 | 应为20µA（75%标称导通电压）
5 | B1000FD646814595ADBA6514F8F3FFD1 | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 您好，请问在投标文制作过程，编缉开标一览表时，有物资明细报价表、物资配件报价表、物资配置报价表三份表格，是否为同一份报价？因为在贵司所提供的技术参数有二份（分别与物资明细和物资配件对应），浪涌保护器所需型号是否为10款？还是只报5款？，请明确回复，谢谢。 | 通用技术 | 标的 | 标的5：浪涌保护器 | 2023-06-25 09:34:03 | 正式投标 | 物资配件实际为物资明细组成部件，例如物资明细中的“直流浪涌保护器”，实际由物资配件中的“220V，直流浪涌保护器”和“110V，直流浪涌保护器”组成，报价也应等于两项配件之和，具体的对应关系详见招标文件中物资配件报价表和物资明细报价表。
6 | 2525450141D34C7DA55F3E1E3EB5673A | 594E4E1E5D9E44B9A03C7302A6B68F4D | 招标文件标的清单及分包情况，标的4智能网关终端，标包名称写着：智能量测终端，是否有误？要改为智能网关终端？ | 商务 | 标的 | 标的4：智能网关终端 | 2023-06-25 10:45:18 | 正式投标 | 是的，标的4标包名称笔误，应为“智能网关终端”