## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（35kV隔离开关）(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 69D9D1B0C1FC4E10B91685DF9D6061F8 | 6EDD9F30D356447C8FFB74B7FC94BA09 | 1、 请贵公司明确：本项目35kV隔离开关设备是否均需含钢支架？ | 专用技术 | 标的 | 35kV隔离开关 | 正式投标 | 35kV隔离开关离地面2.5米以内的钢支架由本项目采购方另行采购，无需本项目供货方提供；离地面2.5米以上的35kV隔离开关支架底座等由本项目供货方提供。其余执行本项目技术规范书等