## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆）澄清问题(一）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | BF5A128C54A34673AA5F095B02A6673A | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 护套标称最小值不小于1.5mm；国标中对屏蔽或铠装的控制电缆要求护套只有标称值要求，没有最小标称值要求，是否考虑按国标生产？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-03 15:56:08 | 已提问 | 正式投标 | 要求来自南网技术标准，请按标书技术要求执行。
2 | D481E9A6436747DE824E1985F0FFD180 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 技术规范书要求e) 双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成，我公司根据技术规范书结构，设计的屏蔽结构如下：重叠绕包铜塑复合带，铜面向内，塑面朝外，绕包两层绝缘聚酯带后，采用退火软铜丝编织屏蔽，请确认此结构是否符合使用需求？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 2023-07-03 15:56:18 | 已提问 | 正式投标 | 要求来自南网技术标准，请按标书技术要求执行。
3 | 15A0F37599854C3BB9BB86AE32518783 | DFE0B6779EEF4BF397B1D85C887FF323 | 产品业绩表及证明材料注明：业绩金额以业绩表对应标的物已开发票金额为准。但是在实际业务中，合同执行是按项目来交货与开票的，那么就会出现合同金额很大，但项目执行时实际项目开票的票面金额不大，甚至有可能一份小合同的5份发票金额比一份大合同的5份发票金额还大，请问产品业绩表中的已开发票金额是不是可以大于已提供的5份发票票面金额。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（控制电缆） | 2023-07-04 15:52:44 | 已提问 | 正式投标 | 业绩金额以业绩表对应标的物已开发票金额为准