## 问题质询
广州供电局2023年第5批专项一次线路（电缆故障定位系统、智能接地箱、移动无线信号覆盖系统等）物资公开招标澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 招标文件缺少“110千伏新街输变电工程”通用及专用技术规范，烦请提供，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 电缆护层环流在线监测系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供
2 | 该项目缺失110千伏新街输变电工程-电力电缆护层接地环流在线监测装置技术规范书（专用部分）、（通用部分），请补充，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 电缆护层环流在线监测系统 | 已提问 | 正式投标 | 已提供
3 | 投标文件中“技术参数响应表”是按照招标文件提供的格式，还是用技术规范书里的2.2 标准技术特性参数表”格式填写呢？ | 通用技术 | 标的 | 智能接地箱 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求
4 | 根据《招标文件》P5的专用资格要求：“1.投标人资格要求：制造商或制造商授权的代理商（注：代理商必须提供制造商的授权文件，同一标的只接受制造商唯一授权的代理商）”，若以制造商授权的代理商身份参加本次投标，请问需获得制造商唯一授权的设备，是否仅指技术规范书（专用部分）的表2.1 供货范围及设备技术规格一览表里面的“光纤直放站近端单元(多制式三网合一)”和“光纤直放站远端单元多制式三网合一)”。若不是，请指明是哪些设备需要获得制造商唯一授权。 | 商务 | 标的 | 移动无线信号覆盖系统 | 已提问 | 正式投标 | 只有“光纤直放站近端单元(多制式三网合一)”和“光纤直放站远端单元多制式三网合一)”这两种设备需要获得制造商唯一授权。
5 | 根据技术规范书（通用部分）3.3频率计划，据了解： 1、中国电信825-835MHz/870-880Mhz，目前只覆盖农村及偏远地区的室外区域，目前在广州城区是没有覆盖的，广州城区室外区域用的是1765-1785Mhz/1860-1880Mhz； 2、中国移动2010-2025Mhz/2320-2370Mhz是E频，只用于覆盖室内，直放站天线是无法搜到该信号的，其对应的室外区域信号是D频，2615-2675Mhz。 因此，为了达到更好的覆盖效果，直放站支持的部分频率建议改成以下的，请问是否同意？ 1、中国电信825-835MHz/870-880Mhz改成1765-1785Mhz/1860-1880Mhz； 2、中国移动2010-2025Mhz/2320-2370Mhz改成2615-2675Mhz。 | 通用技术 | 标的 | 移动无线信号覆盖系统 | 已提问 | 正式投标 | 同意更改频率
6 | 技术规范书（通用部分）（4.1）的工作频段，跟前面的3.3频率计划有些不一致，请问是否以3.3频率计划为准。 | 通用技术 | 标的 | 移动无线信号覆盖系统 | 已提问 | 正式投标 | 以3.3频率计划为准
7 | 1. 问题1 原文：招标文件→第三章 评分办法（综合评估法）→商务评审 请问：“需提供公司自有运输车辆的购买发票或合同，或与运输公司签订合作合同复印件”这里说的意思是否指：如提供的车辆为公司自有的，则提供购买发票；如提供的车辆为公司租赁的，则提供租赁合同？ 答复： 2. 问题2 原文：招标文件→第三章 评分办法（综合评估法）→技术评审 请问：“服务便利性”要求提供“人员配置”，但具体人员岗位、数量、资质证书等要求未列明，此处“人员配置”要求是否可根据项目实际实施自行配置？ 答复： 3. 问题3 原文：招标文件→技术规范书附件（专用部分） 请问：技术规范书附件（专用部分）中的表2.4 性能要求响应表，招标文件要求：投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如我司投标文件完全符合序号1-9这些项目，能否在“投标方响应”这一列填写“完全符合”，如不能，在我司投标文件完全符合序号1-9这些项目的前提下，应具体填写什么？ 答复： 4. 问题4 原文：招标文件→第三章 评标方法→适用标包：移动无线信号覆盖系统[移动无线信号覆盖系统 1]→6.企业规模 请问：“与采购项目相关的年度最大产能”中“最大产能”具体指的是什么？ 答复： | 通用技术 | 标包 | 移动无线信号覆盖系统[移动无线信号覆盖系统1] | 已提问 | 正式投标 | 1.需提供公司自有运输车辆的购买发票或购车合同，或与运输公司签订合作合同复印件。 2.可以，但应具有相应移动通信网络建设维护等相应资质，熟悉设备、经验丰富的技术人员。 3.具体说明对应条款内容。 4.本年度实施类似项目的数量、项目内容及规模。