## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架（10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）、10kV计量用电流互感器等4个物资品类）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 5B839960A753418CA827264244057C94 | F3732871C439400C9FFC6F49FB60181E | 10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）结构化评审要素表的技术评分标书响应情况中评分标准要求“技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并全部优于得满分25分，有一项满足未优于扣3分。存在非关键技术参数的不符合或未响应的情况，每一项不符合或未响应加扣2分。 注：关键技术参数及要求详见关键技术参数参数表，非关键技术参数项为技术规范书中带“☆”条款。”，而关键技术参数表的关键指标允许响应情况有部分只能选择“符合”，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV组合式互感器（10kV电能计量箱） | 2023-06-28 18:54:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 关键技术参数表中的所有关键指标项目必须达到“符合”的标准参数值要求。其中“局部放电”、“误差的重复性”、“电流互感器过负荷能力”项目“优于”标准参数值的情况下得满分25分，若以上3项关键指标“符合标准参数值要求但未优于”，每一项扣3分。
2 | 723AD0CC1A614F4AB23A89DDAFBA5837 | F3732871C439400C9FFC6F49FB60181E | 10kV计量用电流互感器结构化评审要素表的技术评分标书响应情况中评分标准要求“技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并全部优于得满分25分，有一项满足未优于扣3分。存在非关键技术参数的不符合或未响应的情况，每一项不符合或未响应加扣2分。 注：关键技术参数及要求详见关键技术参数参数表，非关键技术参数项为技术规范书中带“☆”条款。”，而关键技术参数表的关键指标允许响应情况有部分只能选择“符合”，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV计量用电流互感器 | 2023-06-28 18:54:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 关键技术参数表中的所有关键指标项目必须达到“符合”的标准参数值要求。其中“局部放电”、“误差的重复性”项目“优于”标准参数值的情况下得满分25分，若以上2项关键指标“符合标准参数值要求但未优于”，每一项扣3分。
3 | B8F2FE34DFD048C2B7AB8AA7E80A0BD6 | F3732871C439400C9FFC6F49FB60181E | 10kV计量用电压互感器结构化评审要素表的技术评分标书响应情况中评分标准要求“技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并全部优于得满分25分，有一项满足未优于扣3分。存在非关键技术参数的不符合或未响应的情况，每一项不符合或未响应加扣2分。 注：关键技术参数及要求详见关键技术参数参数表，非关键技术参数项为技术规范书中带“☆”条款。”，而关键技术参数表的关键指标允许响应情况有部分只能选择“符合”，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV计量用电压互感器 | 2023-06-28 18:55:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 关键技术参数表中的所有关键指标项目必须达到“符合”的标准参数值要求。其中“局部放电”、“误差的重复性”、“铁心磁饱和裕度”项目“优于”标准参数值的情况下得满分25分，若以上3项关键指标“符合标准参数值要求但未优于”，每一项扣3分。
4 | ED7A0E70855E4405A7744FD2673569E3 | F3732871C439400C9FFC6F49FB60181E | 计量用低压电流互感器结构化评审要素表的技术评分标书响应情况中评分标准要求“技术完全响应及以上，满足招标技术要求，具有关键技术指标优于项，并全部优于得满分25分，有一项满足未优于扣3分。存在非关键技术参数的不符合或未响应的情况，每一项不符合或未响应加扣2分。 注：关键技术参数及要求详见关键技术参数参数表，非关键技术参数项为技术规范书中带“☆”条款。”，而关键技术参数表的关键指标允许响应情况有部分只能选择“符合”，请问以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 计量用低压电流互感器 | 2023-06-28 18:55:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 关键技术参数表中的所有关键指标项目必须达到“符合”的标准参数值要求。其中“误差的重复性”、“剩磁影响”、“过负荷能力”项目“优于”标准参数值的情况下得满分25分，若以上3项关键指标“符合标准参数值要求但未优于”，每一项扣3分。
5 | 2108960A1A3343209001C52396D0529F | F3732871C439400C9FFC6F49FB60181E | 技术规范2.3.1.5提到“电流互感器铭牌应包括电子标签和条形码”，请明确本次招标是要求的电子标签是由投标人自行购买，还是招标人提供？如需投标人自行购买，电子标签是否有指定供应商？ | *** | 专用技术 | 标的 | 计量用低压电流互感器 | 2023-07-03 09:22:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 电子标签是由投标人自行购买，无指定供应商。