## 问题质询
广州供电局2023年第5批专项一次信息（分布式存储）、仪表（元素分析仪）、仪表（雷电监测系统等）物资公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 7C863FD703E1433CA5A9C5965FF674F3 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | 您好，招标文件第317页的物资明细报价表里面写的交货期是2023年12月31日，而招标技术规范书里面的第17页（页码第15页）的第9条交货进度要求，写的是合同签订后3个月内交货，请问，这两个交货期，我们应答哪一个？谢谢 | *** | 商务 | 标的 | 元素分析仪 | 2023-07-09 14:16:50 | 应答技术规范书的要求(合同签订后3个月内交货)
2 | F756F606051849DE9B2ED8965B025A73 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | 澄清项1： 对应文件：4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书--分布式对象存储（全闪）-V4 对应章节：4.1.1分布式对象存储（全闪） 对应指标项：4、双活要求★ 指标项描述：支持对象存储、文件存储、块存储跨2站点延展双活，RPO=0 申请澄清内容：分布式存储一般使用多副本和纠删的方式对数据进行保护，保证数据不丢失，参数中要求支持了异步复制，所以不在建议使用双活来保证数据的连续性，建议删除此条。 | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 11:34:09 | 同意，删除该指标
3 | C1697D1D3B0C4CE4BDD2FD25BE02BFC5 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | 澄清项2： 对应文件：4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书--分布式对象存储（全闪）-V4 对应章节：4.1.1分布式对象存储（全闪） 对应指标项：22、对象图片处理★ 指标项描述：支持对象存储图片处理，支持图片打水印保证数据安全，提供原厂证明。 申请澄清内容：图片打印水印属于应用端功能，存进来的数据应该完整不变反馈给应用，建议放到应用端实现，存储只做数据保护及安全保护不修改客户数据。建议修改为“支持对象存储图片处理，并保障图片数据安全，提供原厂证明。” | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 11:34 | 同意，支持对象存储图片处理，并保障图片数据安全，提供原厂证明
4 | 0CA072595F5F43EC825A1F2CDCE55652 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | ①、4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书— 分布式对象存储（全闪）-4.1.1 分布式对象存储全闪-架构要求★：同一节点可同时提供块、文件、对象存储，提供原厂证明 修改原因：业界内分布式存储从可靠性、性能等方面考虑，一般单一节点只提供一种服务，混合部署会影响存储的性能 建议：建议删除 ②、4.1.1 分布式对象存储全闪-冗余性要求★：支持多副本保护，支持2到6个副本，提供原厂证明 修改原因：业界主流的冗余技术有副本&EC，两者可靠性没有本质区别，不应只限制一种冗余方式 建议：修改为支持多副本或者EC保护，提供原厂证明 ③、4.1.1 分布式对象存储全闪-单节点硬件配置-SSD★：单个节点配置≧12*3.84TB PCIe Gen4 NVME SSD （顺序读取≥6000MB/s,顺序写入≥3500MB/s，4KB随机读IOPS≥1000K IOPS，4KB随机写IOPS≥180K IOPS，写入寿命≥3DWPD*5年） 修改原因：分布式存储对客户价值是容量、性能和可靠性，单节点硬盘配置太高，业界主流厂商参与度较低 建议：建议改为12*3.84T SSD ④、4.1.1 分布式对象存储全闪-单节点硬件配置-硬盘位★单个节点配置12硬盘，最大支持24盘位。 修改原因：分布式存储对客户价值是容量、性能和可靠性，单节点配置太高，业界主流厂商参与度较低 建议：建议删除 | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 13:46:39 | 1.不同意，新型电力监控系统采用新平台、新架构，IT资源需求总量多，类别多，分布式存储资源池需满足业务系统的结构化、非结构化数据存储需求。 2.不同意，单节点配置12块硬盘，最大支持24盘位为分布式存储的常规参数，业界主流厂商均可参与。 3.不同意，PCIe Gen4 NVME SSD 为全闪磁盘的常规参数，业界主流厂商均可参与。 4.不同意，多副本保护是分布式对象存储的基础功能之一
5 | 3FE12333B76943B790C2192BC94C17B0 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | ④、4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书—4.1.1 分布式对象存储全闪-单节点硬件配置-硬盘位★单个节点配置12硬盘，最大支持24盘位。 修改原因：分布式存储对客户价值是容量、性能和可靠性，单节点配置太高，业界主流厂商参与度较低 建议：建议删除 | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 13:58:36 | 不同意，单节点配置12块硬盘，最大支持24盘位为分布式存储的常规参数，业界主流厂商均可参与。
6 | AB2BC1F24F364AF6B5731867256DC5A0 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | ③、4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书—4.1.1 分布式对象存储全闪-单节点硬件配置-SSD★：单个节点配置≧12*3.84TB PCIe Gen4 NVME SSD （顺序读取≥6000MB/s,顺序写入≥3500MB/s，4KB随机读IOPS≥1000K IOPS，4KB随机写IOPS≥180K IOPS，写入寿命≥3DWPD*5年） 修改原因：分布式存储对客户价值是容量、性能和可靠性，单节点硬盘配置太高，业界主流厂商参与度较低 建议：建议改为12*3.84T SSD | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 13:58:40 | 不同意，PCIe Gen4 NVME SSD 为全闪磁盘的常规参数，业界主流厂商均可参与。
7 | 28B1701A445E4E6B943D022C811A08FF | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | ②、4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书—4.1.1 分布式对象存储全闪-冗余性要求★：支持多副本保护，支持2到6个副本，提供原厂证明 修改原因：业界主流的冗余技术有副本&EC，两者可靠性没有本质区别，不应只限制一种冗余方式 建议：修改为支持多副本或者EC保护，提供原厂证明 | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 13:58:45 | 不同意，多副本保护是分布式对象存储的基础功能之一
8 | C18B579D6DC0429B8E650F44550F7FA4 | C94B3F1A77E048FB97474FB1C09A54D4 | ①、4_[非结构化技术规范书附件]02120230400000310862023年技术条件书— 分布式对象存储（全闪）-4.1.1 分布式对象存储全闪-架构要求★：同一节点可同时提供块、文件、对象存储，提供原厂证明 修改原因：业界内分布式存储从可靠性、性能等方面考虑，一般单一节点只提供一种服务，混合部署会影响存储的性能 建议：建议删除 | *** | 专用技术 | 标的 | 分布式存储 | 2023-07-10 13:58:50 | 不同意，新型电力监控系统采用新平台、新架构，IT资源需求总量多，类别多，分布式存储资源池需满足业务系统的结构化、非结构化数据存储需求。