## 问题质询
广东电网公司2023年6月批次专项公开竞争性谈判（绝缘油测试仪、蓄电池容量测试仪、变压器绕组变形仪等物资）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 7DD7FE4FDEC249E5921E635BE1F8DB29 | B4732BCB84164E988FF50C94D95F024C | 请问，我司投标产品有国家级单位出具的校准证书，是否满足招标公告专用技术资格检测报告的要求？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变压器绕组变形仪 | 2023-07-07 15:59:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按照招标文件专用部分执行，需有证明产品功能的型式试验报告或检测报告。校准报告不是型式试验报告，也不是检验报告。