## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（10kV及以下瓷质绝缘子）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 8389D26DF59040F498CBB9B1AD7AFD33 | 56FCD7923470424DB44E68136F788B59 | 爬电距离通常是指：绝缘子在正常施加运行电压的导电部件之间，沿其表面的最短距离或是最短距离之和。 而污秽度等级从标准化状态考虑，由非常轻到非常重定义了五个污秽等级，分别是:污秽度a-非常轻、b-轻、c-中、d-重、e-非常重；污秽度从一级到另一级增大是渐变的，在根据不同污秽度变化时，有关爬电距离的修正就是在确定绝缘子尺寸时考虑到现场污秽度等级而制定。 我司（萍乡强盛电瓷制造有限公司）生产的悬式瓷绝缘子U70 B/146爬电距离为320mm，优于招标文件规定的爬电距离295mm，在没有改变产品的结构高度与基本伞型形状、且保证其他技术参数符合招标文件要求的前提下，是否可以用爬电距离320mm的替代爬电距离295mm的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV及以下瓷质绝缘子 | 按技术规范书的要求执行
2 | D7B97286D8504B9E87B8A432D6F5A56C | 56FCD7923470424DB44E68136F788B59 | 请问商务、技术、报价的封面是否能把所有包号全部写上？统一用一个封面按包生成投标文件？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV及以下瓷质绝缘子 | 建议按照对应标包制作。