## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（HDPE管材（电力线缆保护管））澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 投标人须知前附表1..3.2交货期：详见需求明细或开标一览表，具体以合同签订为准；1.3.3交货地点：详见需求明细或开标一览表，具体以合同签订为准。 需求明细表或者开标一览表中并未对交货期和交货地点作出要求，请问投标偏差表（商务部分）交货期和交货地点 投标文件响应性部分是否可以填写“具体以合同签订为准”？ | 商务 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 正式投标 | 投标偏差表（商务部分）交货期和交货地点 投标文件响应性部分可以填写“具体以合同签订为准”。
2 | 1、请问商务文件、技术文件、报价文件分别以标包为单位制作还是以标的为单位制作？ 共9个标包，如各标包商务文件、技术文件、报价文件应答内容均一致，是否可以在要求写标包号的地方将所有标包写在一起，如（标包号：标包1、标包2.、标包3、标包4.......标包9） 2、标的名称是否写“HDPE管材（电力线缆保护管）”？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（HDPE管材（电力线缆保护管）） | 正式投标 | 1、商务文件、技术文件、报价文件分别以标包为单位制作；可以在要求写标包号的地方将所有标包写在一起。 2、标的名称为“HDPE管材（电力线缆保护管）”。
3 | 招标文件第五章中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（框架协议）（2022年版）第三节 专用合同条款 一、通用部分 3.2 合同价款的支付 3.2.1 各订单合同的合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付。 （1）如果合同金额小于或等于50万元，则支付比例为0：0：10：0；如果合同金额大于50万，但不大于100万，则支付比例为0:0:9.5:0.5；其他情况的支付比例详见专用合同条款的专用部分。 但是二、专用部分 专用合同条款的“专用部分”无内容，请明确如果合同金额大于100万的支付比例。谢谢！ | 商务 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 正式投标 | 支付比例按澄清公告附件2中专用合同条款二专用部分执行。 | 合同附件详见澄清公告（一）
4 | 物资明细表中共有37种不同规格型号的HDPE管，请问投标产品相关的试验报告该如何提供，所有规格型号都需要提供对应的试验报告吗，还是只需要提供任意规格型号的具有检测资质的检测机构出具的产品型式试验报告或含有产品型式试验内容的检验/检测报告即可，对报告中的产品型号规格不做要求？ | 专用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 正式投标 | 提供用于电力线缆保护的主要型号HDPE管材试验报告即可。
5 | 本项目标的共有9个标包，商务及技术投标文件要求响应的内容也一样，请问商务及技术投标文件是否可以按标的制作，然后按包上传提交（即商务、技术投标文件格式里的“标包号”把“标包号：1、2、3、4、5、6、7、8、9”全部一齐填写上）？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（HDPE管材（电力线缆保护管）） | 正式投标 | 商务文件、技术文件、报价文件分别以标包为单位制作；可以在要求写标包号的地方将所有标包写在一起。
6 | 关于技术评分技术评审表格中的第6点生产设备：贵司要求生产线应包含混料机、挤出设备、冷却设备、牵引机、切割机等部件；任何单个部件不能记为 1 个（套）生产线。但实际生产流程中，一台混料机是可以配套多台挤出设备、冷却设备、牵引机使用，另外贵司物资明细表中口径为32管的HDPE管材切割工序只需要使用到剪刀，无需使用到切割机，因此我司建议是否能以一台挤出设备、一台冷却设备、一台牵引机记为1个（套）生产线？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 正式投标 | 单独1个设备（或部件）不能记为1个生产线；具备混料、挤出、冷却、牵引、切割等功能的用于HDPE电力保护管材生产成套设备（部件）记为1个生产线。
7 | 请问该项目投标人资格审查方式是否需要资格预审？是否需要投标人在有效期内的资格预审供应商合格名单范围内？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（HDPE管材（电力线缆保护管）） | 正式投标 | 详见招标公告通用资格要求（1）
8 | 我司已在22年第四轮资格预审通过，参与此次投标是否在有效资格时间范围内? | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（HDPE管材（电力线缆保护管）） | 正式投标 | 以2023年6月9日发布的“南方电网公司2023年度第一轮供应商及检测机构资格预审结果公告”中通过对应品类资格预审供应商合格名单为准。
9 | 关于技术评分技术评审表格中的第6点生产设备：贵司要求生产线应包含混料机、挤出设备、冷却设备、牵引机、切割机等部件；任何单个部件不能记为 1 个（套）生产线。我司提出问题：列如：一台混料搅拌机是可以配套5台挤出设备、5台冷却设备、5台牵引机、5台切割机使用，那这样的情况是记为1套生产线，还是记为 5套生产线呢？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 正式投标 | 单独1个设备（或部件）不能记为1个生产线；具备混料、挤出、冷却、牵引、切割等功能的用于HDPE电力保护管材生产成套设备（部件）记为1个生产线。