## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架招标（低压开关）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 9EF9256DC4E045579A105725A8777EE2 | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 本次招标文件《中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（框架协议）（2022年版）》第三节 专用合同条款-二、专用部分少了（一）至（四十八）能否补充 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（低压开关） | 2023-07-03 17:01:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件要求执行。
2 | 4D6591E8966F44E897BD552CF297F362 | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 关于电子式塑壳断路器3P+N带剩余电流保护功能，目前市场实际需求较少，主流厂家从125A-800A规格型号不全，建议本次招标能否不纳入招标范围。 | *** | 专用技术 | 标的 | 低压开关 | 2023-07-04 14:17:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行。
3 | 1EEE5A5AD6C74B779D9EB0E6053DBF61 | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 招标文件总则3.5.3中“近年完成的类似项目情况表”是需要提供相关产品的业绩合同还是说必须是和电网系统签订的业绩合同，合同分数和金额有没有想关要求 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（低压开关） | 2023-07-05 11:12:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 业绩合同不限定签约单位，请按照招标文件要求据实提供业绩相关佐证资料。
4 | 5A1D7AED5AA7410AB59BAF30CC612047 | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 微断要求“额定冲击耐受电压Uimp不低于6kV”，证明材料“介电性能试验（型式试验报告）”。而省级试验站回复“按GB/T10963.1无法出具6kV型式试验报告”。请问是否可以接受具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的委托检测报告作为凭证？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压开关 | 2023-07-06 08:47:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照关键技术参数表中的要求执行。
5 | 84695E7448264BE1AE6182A6DB96AF7F | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 我公司用变更前的公司名义购买本项目标书招标文件，现公司名称变更已审核通过，即现投标以使用变更后公司名称投标 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（低压开关） | 2023-07-07 08:43:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以，需附相关变更证明材料。
6 | 9069C87BB16246FA91320F19C0B7611A | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 业绩中有部分框架合同金额很小，但是对应的发票金额很大，发票数量也很多，少的几十份，多的几百份，也要按照这个商务中的业绩格式要求只提供金额最大的5张发票吗？还是说提供全部发票这样比较稳妥。 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第二批框架招标（低压开关） | 2023-07-07 09:51:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 根据投标人资质要求和评审要素按商务投标文件《产品业绩表及证明材料》格式提供证明材料。
7 | E51F842DD9C84C7FBAF2261D96C5B2DA | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 关键技术参数表中微型断路器要求额定冲击耐受电压不低于6KV，且需提供型式试验报告，而根据GB/T10963.1检测单位只能出具4KV报告；请问是否可将冲击耐受电压调整为4KV？或是否可接受具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的针对此实验项目委托检测报告？ | *** | 专用技术 | 标的 | 低压开关 | 2023-07-07 12:52:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照关键技术参数表中的要求执行。
8 | 0F8FCE9F7155465C81A40445BBA00CCB | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 关于业绩要求，如有100份业绩，超过20份以上的另外80份业绩，需要在业绩表中提供表格清单吗？评分是否只统计最大20份提供了证明材料的业绩？ | *** | 商务 | 标的 | 低压开关 | 2023-07-09 16:04:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 是；如果前20份合同业绩能证明是真实有效的，那业绩表的发票金额都统计。
9 | 6A28C4E5042E41CF864AEF48A7A04443 | 48C7A13A2DBB45BAB61354464621CBAE | 专用商务资格业绩要求：近5年具有所投物资品类至少 1 份合同的供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料。 评分要求是近三年的业绩。 请问本次投标的业绩是在满足专用商务资格业绩要求最低门槛提供一份的基础上，按评分要求提供近三年的最大20份业绩吗？ | *** | 商务 | 标的 | 低压开关 | 2023-07-09 16:04:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 是；提供最大20份业绩证明材料，业绩则按照业绩表厂家所列业绩统计。