## 问题质询
2023-2024年广州局退役资产修复再利用框架澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 《2023-2024年广州局退役资产修复再利用技术规范书》第5点修复再利用技术要求中的第二点的第（六）点提出退役油浸式变压器修复时，为提高油浸式变压器过载、防火能力，应采用植物绝缘油换油处理，所更换的植物绝缘油应满足广州供电局科技成果转化产品标准。请澄清：1、按技术规范书的意思，需要维修的油浸式变压器是否都需要更换植物绝缘油；还是部分需要维修的油浸式变压器才需要更换植物绝缘油？ 2、如果更换植物绝缘油，维修价格大于或者等于设备原值的50%，是否还继续更换维修? 3、技术规范书提出更换的植物绝缘油应满足广州供电局科技成果转化产品标准，可否提供该标准？ | 通用技术 | 标的 | 2023-2024年广州局退役资产修复再利用框架 | 2023-07-11 10:31:49 | 已提问 | 正式投标 | 1、计划全部更换。 2、超出原值50%，按广州局退役资产修复再利用工作方案执行。 3、中标后可提供。