## 问题质询
广东电网公司2023年第二批框架公开竞争性谈判（66kV交流隔离开关、主变中性点电流互感器、中性点直流监测装置）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1C76A1DB9BE047AB99108F2F0328E92B | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 开标一览表/序号5至14，请问零序电流互感器有没有详细的技术规范书？如果没有，请提供孔径，准确级以及容量要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 主变中性点电流互感器 | 零序电流互感器有对应的技术规范书，相关参数在技术规范书中有规定
2 | 5D9230B59CFB4E36840EA06472C749D9 | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 广东电网公司 2023 年第二批框架公开竞争性谈判中，0.66kV和0.4kV的零序电流互感器无技术规范书，请问是否参照主变中性点电流互感器技术规范书中的准确级、绕组数及容量？ | *** | 专用技术 | 标的 | 主变中性点电流互感器 | 零序电流互感器有对应的技术规范书，相关参数在技术规范书中有规定
3 | C13C5387BF0649928FAEE01500D351F4 | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 1、主变中性点电流互感器技术规范书（专用部分）/表2.2 标准技术特性参数表/准确级组合：10P10;10P20;10P30/额定容量（VA）：15;20；请问本次投标产品的准确级组合和额定容量是否以上述参数作为报价参考？ | *** | 专用技术 | 标的 | 主变中性点电流互感器 | 技术规范书要求的准确级组合和额定容量均为可选，供应商根据项目单位要求值，选择对应的参数
4 | C71A6B3A1927432B911300675E291A48 | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 请问是否配支架？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kV交流隔离开关 | 具体见技术规范书供货范围
5 | 231023F72A764AD389D26698B0AD2C69 | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 1、 请贵公司明确，本次招标的66kV隔离开关是否均配钢支架？ 2、 本次招标的66kV隔离开关共两个技术规范“中性点单柱立式接地、中性点双柱V型旋转开启式”，但清单仅一列“66kV中性点接地隔离开关”，请贵公司明确，报价是否按2个型号隔离开关报价？ 3、 本次招标的66kV隔离开关技术规范中表1.1系统标称电压35kV，系统最高电压40.5kV，请贵公司明确电压等级。 | *** | 专用技术 | 标的 | 66kV交流隔离开关 | 1.具体见技术规范书供货范围； 2.不需要。 3.系统标称电压110kV，系统最高电压126kV。
6 | 1BBFCFDBB12744598AD10B901022D9CA | 02C5648646274511B677526E4F5B6162 | 请贵公司明确该项目是否需要提供钢支架？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kV交流隔离开关 | 具体见技术规范书供货范围