## Sheet1
变电管理三所物资采购技术条件书
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 采购数量 | 单位
1 | 合闸线圈 | 三菱500kV GIS用 | 1 | 只
2 | 分闸线圈 | 三菱500kV GIS用 | 1 | 只
3 | 合闸线圈 | M6236912#001 | 1 | 只
4 | 分闸线圈 | M6236911#001 | 1 | 只
5 | 辅助开关 | F9T-30Ⅱ/L | 2 | 个
6 | 辅助开关 | F1-8 | 2 | 个
7 | 避雷器放电计数器 | JCQ-C1 | 2 | 台
8 | 电磁锁继电器 | DSN-B MZ | 1 | 个
9 | 10kV分体式电压互感器 | R-30 | 6 | 台
注意事项：提供的货物的型号必须要和需求货物符合，保证正品，有出厂证明，合格证，有保质期，包换期（一年）。