## Sheet1
序号 | 对应项目 | 产品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 汕尾红海湾供电局办公场所维修日常维修包(2024年) | 红外线对射 | 艾礼富 ABE-100 室外距离：100m 光束数：2束 探测方式：2光束同时遮断检知式 光源：红外LED 感应速度：50-700msec 报警输出：开关量（常开/常闭） 电源电压：DC12-24V 消耗电流：25 mA max 使用温度范围：-25℃-55℃ 防拆输出IB接点输出：DC26V/0.5Amax 光轴调整角度（水平）：180°（±90） 光轴调整角度（垂直）：20°（±10） 接露、霜对策：超声波机构 功能：光束指示、地址编码设置、报警响应时间设置 材质铝材：铝材、PC工程塑料 | 1 | 对 | 田墘供电所
|  | 红外线支架 | 款式详见图片 | 1 | 对
|  | 6芯线 | 帝华 | 160 | 米
|  | 12v10A集成电源 |  | 4 | 个
|  | 12v30A集成电源 |  | 2 | 个
|  | 32寸电视 | 飞利浦32PJF6369 WIFI | 1 | 部 | 值班室
|  | 32寸-50寸电视万能支架 | 款式详见图片 | 1 | 个
|  | 12v20A集成电源 |  | 3 | 个
|  | 6TB监控硬盘 | 希捷ST6000VX009 | 4 | 个 | 遮浪供电所
2 | 汕尾海丰供电局办公场所日常维修包(2024年) | 4TB监控硬盘 | 希捷ST4000VX013 | 1 | 个 | 赤坑供电所
|  | 8TB监控硬盘 | 希捷ST8000VX010 | 1 | 个 | 海城供电所
|  | 启天M455-A301电脑（单主机） | i5-12400/8G内存/512G SSD+1T硬盘/260W/无光驱/USB键鼠/预装Windows 7 | 1 | 台
|  | 拼接屏 | 海康威视DS-D2046NL-C 46寸 | 1 | 台 | 监控室
|  | 电视 | 创维55A23S 55寸 | 4 | 台
3 | 汕尾陆河供电局办公场所日常维修包(2024年) | 23.8寸显示器 | AOC 24E11XHM | 1 | 台 | 物流中心
4 | 汕尾陆丰供电局办公场所闭路监控设施日常维修包（2024年） | 全彩半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2347FWDV3-LS | 6 | 部 | 保密室和文档资料室
|  | 5口POE交换机 | 海康威视DS-3E0505P-S | 2 | 台
|  | 8路硬盘录像机 | 海康威视DS-8608NX-K9 | 2 | 台
|  | 4TB监控硬盘 | 希捷ST4000VX013 | 8 | 个
|  | 23.8寸显示器 | AOC 24E11XHM | 2 | 台
5 | 汕尾城区供电局办公场所日常维修包（2024） | 8路硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-I8 | 1 | 台 | 保密室