机房智能防误操作警示装置

技术规范书

广西电网有限责任公司   贺州供电局

 2024年01月

1范围

1.1本技术规范书，提出了机房智能防误操作警示装置的功能设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+40℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

用于机房防误操作等工作。
4 技术参数和要求

4.1机房智能防误操作警示装置加工表面光滑，连接牢靠，耐磨，转动灵活，机械试验符合要求；

4.2机房智能防误操作警示装置使用环境湿度：5%~95%，具有耐寒耐高温的特性，基本不受环境影响；

4.3机房智能防误操作警示装置可通过在APP或主站OMS系统上选择工作机柜名就可实现安全措施的布置。
4.4 材质要求：
	序号
	名  称
	材质

	1
	警示灯带
	定制

	2
	闭锁装置
	定制

	3
	控制装置
	定制

	4
	电路加工测试
	/

	5
	程序加工测试
	/

	6
	组装调试测试
	/


4.5供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	机房智能防误操作警示装置
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	1

	2
	产品说明书
	份
	/
	1


5 设计图及功能要求

设计图：
         [image: image1.jpg]7. N
IS
_\\I I))





1-机柜智能闭锁装置；2-锁扣；3-锁杆；4-发光警示条；
功能要求：

制作的机房智能防误操作警示装置应具备以下功能：

一、在机柜上面布置显眼发光灯条与机柜智能闭锁装置；

二、与主站工作票关联，在OMS工作票模块点击工作地点机柜门就可实现灯光警示变化及自动闭锁。
6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。



[image: image2.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



