2023年±800kV新松换流站空调系统冷凝风机采购项目询价材料

超高压输电公司大理局生产技术部

- 2023年12月

- 1 项目名称

2023年±800kV新松换流站空调系统冷凝风机采购项目。

- 2 项目需求内容

根据缺陷编号QX011020230606-00028，2023年06月06日，新松换流站发现其他缺陷，现象：监盘发现暖通工作站报“极2高端冷水机2冷凝风机1过载报警”，现场检查极2高端阀厅空调系统2号冷水机组正常运行，控制面板显示“冷凝风机1过载告警”，信号无法复归。冷凝风机损坏严重影响极2高端空调系统机组运行，现空调系统失去冗余能力，目前只能单套机组运行，无法确保阀厅温湿度正常，为恢复空调系统冗余能力，提高设备消缺及时率，需更换新冷凝风机。计划采购一台卧式轴流风机，型号为FN080-SDK.6N.V7P5。

3 技术要求

3.1 技术服务内容包括：完成新松换流站空调系统冷凝风机购置，功能验收合格，出具出厂合格报告。

3.2 出具出厂合格报告。

3.3 冷凝风机型号：FN080-SDK.6N.V7P5

3.4服务地点：云南省大理市剑川县羊岑乡新松村新松换流站。

3.5服务时间：2023年12月（以大理局实际通知时间为准）。

4 资质要求

| 4.1 | 具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。 |
| --- | --- |
| 4.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 4.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 4.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |

5 项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年±800kV新松换流站空调系统冷凝风机采购项目 | 项 | 1 | 详见“3 技术要求” |

6 售后服务要求

6.1 服务发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

6.2 产品质保期及售后服务响应要求：质保期为1年，质保期起算日期为到货调试验收通过之日起，质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在48小时内提供技术支持。

7 报价文件格式要求

7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》如下：

###### 《报价文件格式》:

###### Xxx单位报价表

###### 包含但不限于以下内容报价

报价方名称(盖公章）               联系人：          联系电话：          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年±800kV新松换流站空调系统冷凝风机采购项目 | 项 | 1 |  |  | - 包含全套服务所有费用； 2、提供全额增值税专用发票。 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 总价含增值税，增值税专用税率为 % |

注：

1、若单价和总价有差异，以单价为准；

2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；

3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

法定代表人或其授权代理人签字：

年     月     日

| 序号 | 技术要求 | 报价单位是否满足 （填：是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务内容包括：完成空调系统冷凝风机采购，功能验收合格，出具出厂合格调试报告。 |  |
| 2 | 出具出厂合格调试报告。 |  |
| 3 | 服务地点：云南省大理市剑川县羊岑乡新松村新松换流站。 |  |
| 4 | 服务时间：2023年12月（以大理局实际通知时间为准）。 |  |

###### 品质

报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日

###### 售后服务

| 序号 | 售后服务要求 | 报价单位是否满足 （填：是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。 |  |
| 2 | 产品质保期及售后服务响应要求：质保期为1年，质保期起算日期为修理调试验收通过之日起，质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在48小时内提供技术支持。 |  |

报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日

###### 相关资质文件（复印件）

###### 包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。