
[image: image1.jpg]SOUTRIERN POWIER







目  录

1

一、项目总体概况

二、内容范围及标准
2



一、项目总体概况

1.项目名称：新电力集团融水供电公司2024年安防系统维保服务项目。

2.服务期限：自合同约定之日起至2024年12月31日止。
3.服务内容：为融水供电公司的办公场所、营业场所等区域提供安防系统维保服务。

4.项目实施地点：融水县。

5.维保项目说明：维保项目据实结算，结算金额=基准价×(1-成交下浮率)×实际数量，最终结算金额不能超过4.9万元。涉及新增的维保服务项目，以签报形式或者其他决策的方式确认，并作为结算依据。

二、内容范围及标准

对融水供电公司的安保防盗监控系统、门禁系统、道闸系统（含电源、线材、标识划线等附属耗材、配件，以及配套管理软件。以下简称“安防系统”）进行日常维护、维修、保养工作。

1.安防系统维保明细表

	序号
	设备名称
	计量单位
	次数（次）
	服务频率
	备注

	一
	新电力集团融水供电公司

	1
	融水县融水镇寿星北路1号办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	2
	融水供电公司水东办公楼（融水镇玉融大道29号）监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	3
	融水县融水镇细鱼路50号办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	4
	融水县融水镇细鱼路53号办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	5
	融和供电所新办公楼（融水镇丹江桥270路段）监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	6
	四荣供电所办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	7
	贝江供电所办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	8
	洞头供电所办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	9
	白云供电所办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	10
	拱洞供电所办公楼监控系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	11
	融和供电所新办公楼（融水镇丹江桥270路段）门禁系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	12
	融水县融水镇寿星北路1号办公楼出入口门禁系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	13
	融水供电公司水东办公楼（融水镇玉融大道29号）出入口门禁系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	14
	融水供电公司水东办公楼（融水镇玉融大道29号）出入口道闸系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	15
	融水县融水镇细鱼路50号办公楼出入口道闸系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	16
	融水县融水镇细鱼路53号办公楼出入口道闸系统
	套
	1
	3个月服务1次
	

	17
	融水县融水镇寿星北路1号办公楼出入口道闸系统
	套
	1
	3个月服务1次
	


2.融水供电公司安防系统维保要求
（1）指定专门负责本项服务的项目负责人，负责协调本单位在维护维修保养全过程的各项工作，如制定年度、月度维护维修保养工作计划，施工方案、工作进度、维护维修保养进度计划编排、每个季度维护维修保养周期的工作总结等。对维护维修保养全过程负总责。

（2）指派专门的资料员进行专门的资料管理。整理每次维护保养后的资料文件，按甲方要求定期提供整理完整的维护保养资料；协助甲方完善维护保养资料。

（3）协助甲方建立健全办公场所安防系统台账，并在安防系统发生变更（如：新增设备、系统改造、配件更换等）后5个工作日内动态更新台账。

（4）协助甲方管理安防软件系统。每季度定期检查清理无效数据，并根据甲方需要及时录入、修改、导出系统数据。同时做好保密工作，防范信息泄露。

（5）对报修的设备故障，县城内的应在接到通知后1小时内上门处理；其他乡镇供电所的，应在接到通知后3小时内上门处理。原则上，所有异常故障应在1天内处理完毕。如遇设备、耗材损坏需要采购或其他不可抗拒原因导致处理时间超过1天的，应及时汇报甲方工作联系人，并采取必要的措施防范风险。

（6）每季度对办公场所安防硬件系统进行一次维护、保养工作，设备清洁等，以保障安防系统稳定运行。

（7）维护维修保养要求如下：

①服务要求：安防系统维护、维修、保养后，安防设备、设施应保持干净、整齐、安全、完好，各项功能正常、各部件运转润滑。

②施工质量标准：按国家和部颁的施工、验收、质量有关规程、规范和设计文件要求。

③维护维修保养质量标准：符合国家、行业关于本合同项目的技术标准要求，满足甲方管理制度要求，质量合格率达100%。维护维修保养应质保1年，质保期间，由于同一原因导致的安防设施、设备、配件、耗材再次故障将不再结算费用。
（8）本项目约定，维保、维修费用清单内没有，由乙方制定维修方案及预算报采购方审定同意后，方可组织人员进行维护维修。

（9）本项服务的项目负责人应为安防系统维护维修保养相关工作人员配备统一制服，以及合格的个人防护用品、安全工器具，并组织开展安全教育培训，督促工作人员严格按国家法律法规、企业规则制度开展工作。

（10）安防系统维护维修保养相关工作人员在开展工作时应正确使用合格的个人防护用品及安全工器具，严格遵守执行国家法律法规、企业规则制度，确保作业过程安全。开展电工、高空、架设登高等特种作业时，应2人进行，1人工作，1人监督，具体作业人员应持有国家特种作业证（低压电工证、登高证等）

三、资质要求

供应商需提供：营业执照、企业盖章版报价文件。
新电力集团融水供电公司2024年安防系统维保服务项目





服务标准及要求 









