广东电白抽水蓄能电站业主临时营地篮球场附属设施修缮项目零星采购项目——技术要求

广东电白抽水蓄能电站业主临时营地篮球场附属设施修缮项目零星采购项目包括:(1)临时营地篮球场丙烯酸地坪；(2)临时营地道路加装排水沟盖板；(3)篮球场边座椅。

使用要求：

广东电白抽水蓄能电站业主临时营地位于广东省茂名市电白区霞洞镇原浮山中学内，项目完成后需达到标准室外篮球场地板验收要求；排水沟盖板需按照要求安装到位，满足车辆临时借道通行的要求；场边座椅满足实际使用需求。

规格与材质：

(1)篮球场的尺寸为30米×17米，面积约为510平方米，包括打磨清洗、上底漆补缝、面漆画线；(2)排水沟盖板初拟定按照实际尺寸预制盖板，材质拟采用镀锌格栅盖板，共设90米；(3)篮球场边座椅共4个，拟采用铸铝材质且带靠背和扶手的1.5米宽座椅，根据现场实际情况位置布置。