
[image: image1.jpg],_A ,.‘/,....” ////////////WJ\« a‘
BN N/%) N ¢

N

FE Y WY Y
s AN

\\ : ¥







云南储能有限公司
2024年03月

目录

ii

目录

第一章 总则
1
1.1 报价须知
1
1.2 应遵循的标准
1
第二章 项目概述
1
2.1 项目概况
1
2.2采购范围和界限
1
第三章 改造方案
3
第四章  竣工验收
3
4.1  改造质量的检查和验收
3
4.2   完工验收
3
第五章 质保与售后服务
3
5.1 质保及售后服务
3


第一章 总则

1.1报价须知

本文适用于云南储能2024年官寨发电厂前池冲沙闸技改零星采购项目，系本项目工程建设、设备安装、调试等方面的技术要求。报价方承诺所提供设备均为全新的、满足国家或行业标准的。
报价方中标后负责现场勘察、施工方案编制、现场安装、调试、验收等全过程工作。
1.2应遵循的标准
1、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG510001-2015

2、《中国南方电网公司反事故措施》（2015、2017年版）

3、《中国南方电网公司十项反事故措施》

4、《电器装置安装工程 电器设备交接试验标准》GB50150-2006

5、《中华人民共和国电力法》

6、《云南省电力设施保护条例》

7、《电力建设工程施工质量检验及评定标准》

第二章 项目概述
 2.1项目概况
云南储能有限公司官寨电站前池冲沙闸为手动操作，操作时间长且费力，无法满足远控、集约化管理。为解决上述问题，需对原启闭机进行改造，在原有闸门加装直连螺杆式电动启闭机（手动电动两用），螺杆推力30KN，电机功率0.75KW，丝杆长1.3米，电器预留远程控制接口，启闭机顶部加装双分水彩钢瓦雨棚。

2.2采购范围和界限
2.2.1采购范围
表1：项目明细表
	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	安装1套电动闸门启闭机
	1、基础部分改造。

2、启闭机改造。

3、安装调试。


	套
	1
	包含丝杆、电控箱、预留远程控制接口、可遥控操作及改造所需相关辅材。

	2
	雨棚
	启闭机构上方建雨棚，材料为钢架彩钢瓦
	㎡
	14
	

	注：本工程为总价包干，所需材料、设备均由报价单位提供，本表中未列举，但属于本工程配套的施工服务，报价方仍需完成。


2.2.2 现场安装期间，若报价单位未取得“两种人”资质，工作负责人由招标单位担任（填写工作票），但招标单位仅负责施工安全管理，乙方需无条件服从安全管理，施工质量及其他事项由报价单位全权负责。

2.2.3 本工程地点：云南储能有限公司官寨电站前池，位于文山州丘北县官寨乡小官寨村。

2.2.4 建设工期：启闭机改造需在15天内完成，具体时间以招标单位通知为准，原则上不超过2024年5月30日。

第三章 改造方案
[image: image3.png]CHINA

SOUTH
G210

ERN POW

ER



[image: image2.jpg]



拆除原有钢架底座基础、丝杆，安装新电动启闭机及配套底座基础、丝杆、电控箱。启闭机顶部安装雨棚，为钢架彩钢瓦结构。

第四章  竣工验收

4.1  改造质量的检查和验收
服务方应在工程结束向建设单位申请验收，隐蔽工程需进验收合格后方可进行下一步工作。
4.2   完工验收
工程全部完工15天内，按规定的内容提交完工验收资料，方可进行工程的竣工验收。

第五章 质保与售后服务

5.1 质保及售后服务
自工程竣工验收之日起计算，施工质量质保期原则为1周年（最终以报价单位报价承诺为准）。
质保期内有任何质量问题，服务单位负责24小时内到现场处理，直至问题消除为准，费用服务方承担。
云南储能2024年官寨发电厂前池冲沙闸技改


零星采购技术要求





            








