## Sheet1
序号 | 对应项目 | 产品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 市供电局 | 微耕（B02套装）双门门禁主机（含机箱电源） | 双门网络型控制板 （含机箱电源） 通讯口是485 | 1 | 套 | 市供电局8楼
|  | 微耕读卡器 | 微耕 | 2 | 个
|  | 壹佳磁力锁（180公斤） | 工作原理：通电上锁、断电开锁 工作电压：DC12V±10% 工作电流：380mA 功率：4.5.6W 工作温升：≤常温+20℃ 侧向抗拉力：180公斤级 电路：内置反向电流保护装置(MOV) 环境温度：-20~55℃ 锁体材质：硅钢片、紫铜漆包线、铝合金 吸附板材质：特级电磁纯铁 | 1 | 套
|  | 磁力锁型夹 | 玻璃夹七字架 | 1 | 个
|  | 开门按钮 | 微耕 | 2 | 个
|  | 五类网络线 | 帝华 | 140 | 米
|  | RVV2*0.75电源线 | 胜宇 | 80 | 米
|  | 4分线盒 | 联塑 | 25 | 条
|  | 12v30A集成电源 |  | 1 | 个
|  | 4分直通 | 联塑 | 25 | 个
|  | 8TB监控硬盘 | 希捷ST8000VX010 | 1 | 个 | 15楼录像机使用
|  | 全彩半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2347FWDV3-LS | 3 | 部 | 11楼整理档案室
|  | 8路硬盘录像机 | 海康威视DS-8608NX-K9 | 1 | 台
|  | 4TB监控硬盘 | 希捷ST4000VX013 | 4 | 个
|  | 9口POE交换机 | 海康威视DS-3E1510P-S | 1 | 台
|  | 五类网络线 | 帝华 | 350 | 米
|  | RVV2*0.75电源线 | 胜宇 | 350 | 米
|  | 4分线盒 | 联塑 | 20 | 条
|  | 23.8寸显示器 | AOC 24E11XHM | 1 | 台
|  | 4TB监控硬盘 | 希捷ST4000VX013 | 2 | 个 | 输电管理所
|  | 6TB监控硬盘 | 希捷ST6000VX009 | 2 | 个 | 桂竹仓库
|  | 壹佳磁力锁（180公斤） | 工作原理：通电上锁、断电开锁 工作电压：DC12V±10% 工作电流：380mA 功率：4.5.6W 工作温升：≤常温+20℃ 侧向抗拉力：180公斤级 电路：内置反向电流保护装置(MOV) 环境温度：-20~55℃ 锁体材质：硅钢片、紫铜漆包线、铝合金 吸附板材质：特级电磁纯铁 | 1 | 套 | 12楼门禁
|  | 磁力锁型夹 | 玻璃夹七字架 | 1 | 个
|  | 全彩半球摄像机（4mm) | 海康威视DS-2CD2347FWDV3-LS | 8 | 部 | 附楼增加监控
|  | 9口POE交换机 | 海康威视DS-3E1510P-S | 1 | 台
|  | 五类网络线 | 帝华 | 300 | 米
|  | 4分线盒 | 联塑 | 25 | 条
|  | 红外线对射 | 艾礼富 ABE-100 室外距离：100m 光束数：2束 探测方式：2光束同时遮断检知式 光源：红外LED 感应速度：50-700msec 报警输出：开关量（常开/常闭） 电源电压：DC12-24V 消耗电流：25 mA max 使用温度范围：-25℃-55℃ 防拆输出IB接点输出：DC26V/0.5Amax 光轴调整角度（水平）：180°（±90） 光轴调整角度（垂直）：20°（±10） 接露、霜对策：超声波机构 功能：光束指示、地址编码设置、报警响应时间设置 材质铝材：铝材、PC工程塑料 | 4 | 对 | 田墘供电所
|  | 红外线支架(L型） |  | 4 | 对
|  | 6芯线 | 帝华 | 400 | 米
|  | RVV2*0.75电源线 | 胜宇 | 400 | 米
|  | 4分线管 | 联塑 | 143 | 条
|  | 12v10A集成电源 |  | 4 | 个
|  | 12v30A集成电源 |  | 1 | 个
2 | 城区供电局 | 道闸杆补光灯（内置，带光感，12粒灯珠） | 图片如下 | 1 | 个 | 捷胜供电所
捷胜供电所：