贵港供电局职工食堂2024年抽油烟系统清洗服务项目服务要求

一、工作名称：贵港供电局职工食堂2024年抽油烟系统清洗服务项目工作。

二、工作内容：使用专用设备对贵港供电局职工食堂油管系统清洗4次，包括系统的油网、烟管、油烟过滤器等。

三、工作地点：广西贵港市民主路89号食堂。

四、工作要求

（一）根据甲方设备及所在位置，使用专用设备和清洁剂对职工食堂油管系统的油网、烟管、油烟过滤器等进行全面清洁。

（二）做好施工中人员和设备的安全措施、质量、进度的管理。必须在整过施工中有现场负责人进行管控。

（三）施工方提供的清洁剂必需有合格证，清洁后的设施光洁无油渍，施工完毕后对甲方施工场所进行清洗恢复原状。

五、验收

（一）施工完成后，甲乙双方组织验收，该验收以甲方的确认为准，如因乙方清洁达不到上述约定的标准，需由乙方整改到位后才能通过。

(二)场地清洁：施工结束后对场所要进行清洁恢复原状。

六、清洁设备规格

| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 清洗次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢油烟罩(烹饪间)，含油网 | 15米 | 4 |  |
| 2 | 不锈钢集烟管(烹饪间) | 12米 | 4 |  |
| 3 | 不锈钢抽油烟管(烹饪间)，含弯头 | 22米 | 4 |  |
| 4 | 静电油烟过滤器(烹饪间) | 1台 | 4 |  |
| 5 | 抽风柜(烹饪间) | 1台 | 4 |  |
| 6 | 水幕油烟过滤器(烹饪间) | 1台 | 4 |  |
| 7 | 不锈钢油烟罩(面点间)，含油网 | 2米 | 4 |  |
| 8 | 不锈钢集烟管(面点间) | 2米 | 4 |  |
| 9 | 不锈钢抽油烟管(面点间) | 4米 | 4 |  |
| 10 | 不锈钢油烟罩(分餐间)，含油网 | 8米 | 4 |  |
| 11 | 不锈钢集烟管(分餐间) | 8米 | 4 |  |
| 12 | 不锈钢抽油烟管(分餐间) | 10米 | 4 |  |
| 13 | 送风管(烹饪间) | 20米 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  |