# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验室设备第三方计量检测

# 技术要求

# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（甲方）

XX公司（乙方）

# 2024年3月

- 概况

为推进南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（下文简称“储能科研院”）变流器实验室和电池实验室建设与发展，保护实验人员安全，确保实验结果准确可信，需对实验室内现有设备进行计量检测。

- 服务内容及要求

乙方需向甲方储能科研院提供实验室内设备计量检测服务，设备清单见附件，具体要求如下：

（1）乙方应具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》及《检验检测机构资质认定证书》。

（2）乙方所具备的认可的校准和测量能力范围应包含附件列出的所有设备。

（3）乙方提供的校准结果应满足以下要求：

1）准确性：计量检测应具备高精度和高准确性；

2）可追溯性：计量检测应能够追踪至国际或国家标准；

3）一致性：计量检测应具备一致性，即在相同条件下重复测量应该得到相似的结果；

4）标准化：计量检测应符合国家制定的相关计量检测标准和规范，以统一测量方法和结果的表示方式。

（4）乙方从事本次计量检测的全部技术人员均应具备相应岗位检定校准资格证书，并严格遵守相关的校准操作规程。

（5）设备计量检测期间，乙方应保证设备完好，功能正常。

- 项目交付物及要求

- 设备加量检测证书。

- （2）设备计量检测报告。

- 进度要求

合同签订后（中标通知发出）后，乙方应于7个工作日内来现场计量设备，若设备需送往乙方实验室计量，乙方应联系取送车辆，并保证设备完好。

乙方应于设备送检后5个工作日内完成附件清单所有设备的计量检测，并出具相关检测报告及证书。

- 附件：

实验室设备计量检测清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收式电网模拟电源（可编程交流电源） | Chroma61845 | 50kW | 1 |
| 2 | 双向交流电源 | ACST-3880H | 90kVA | 1 |
| 3 | 双向直流电源 | DCST-1080H | 90kW | 1 |
| 4 | 交直流参数采集柜 | 定制 | / | 1 |
| 5 | 直流电子负载 | BDCT-1080H | 90kW | 1 |
| 6 | RLC负载 | ACLT-3820H | R=68.33kW L=68.33kVar C=68.33kVar | 1 |
| 7 | 功率分析仪 | WT5000 | / | 1 |
| 8 | 示波器 | MDO34 3-BW-500 | / | 1 |
| 9 | 示波器 | MSO56 C019706 | / | 1 |
| 10 | 万用表 | VC890D | / | 1 |
| 11 | 电池单体充放电测试仪（8*300A） | BTS20-5V/8*300A/8*1.5KW | 13.4KW | 2 |
| 12 | 电池单体充放电测试仪（4*600A） | BTS20-5V/4*600A/4*3KW | 13.4KW | 1 |
| 13 | 电池单体过充放电测试仪 | BTS20-40V/2*200A/2*8KW | 17.8KW | 1 |
| 14 | 电池单体充放电测试仪（8*500A） | CE-6008n-5V500A-H | 20KW | 1 |
| 15 | 电池模块充放电测试系统 | CE-6002n-100V500A-H | 100KW | 1 |
| 16 | 高低温湿热试验箱 | C4‐340Eseries | 6.5KW | 1 |
| 17 | 电池单体测试环境试验箱 | BTT-180C-3 | 11KW | 2 |
| 18 | 电池模块测试环境实验温箱 | BTT-D2-390CT | 18KW | 1 |
| 19 | 大电池量热绝热仪（热电偶） | BAC-420A | 6.5KW | 1 |
| 20 | 大电池量热绝热仪（压力变送器） |  |  | 1 |
| 21 | 超声无损智能诊断仪 | TOPS-LD | 13.5KW | 1 |
| 合计 |  |  |  | 23 |