- 2024年云南十里阳光发展有限公司散射喷头采购                    （零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为满足绿化带喷灌需求，需购置散射喷头喷嘴及附件一批。

二.项目技术要求

1.技术参数：

- 1.1喷头带360度散射喷嘴：

- 喷头规格：1804R 弹起高度4(102mm)；

- 喷嘴规格：RVAN24-360,360度全圆不可调，喷洒半径5.2-7.3米；

- 1.2防水接线：规格100个/箱，型号WC100；

- 1.3 威特安灰胶：规格12桶/箱，型号911。
交货时间：收到成交通知书后10日内送到云南十里阳光发展有限公司。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 货品名称 | 单位（规格） | 数量 | 含税单价 | 税率 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |