采购需求说明
采购方因生产业务需求，需采购一批生产辅材，物资清单详见下表：
	物资清单最高限价及报价格式

	序号
	品名
	规格
	单位
	预估数量
	单价最高限价（元）
	单价报价（元）
	供货地区

	1
	铠装跳纤
	菲尼特，单模，LC-LC，30米
	对
	4
	205
	
	曲靖

	2
	铠装跳纤
	菲尼特，单模，LC-FC，20米
	对
	6
	160
	
	曲靖，红河

	3
	铠装跳纤
	菲尼特，单模，LC-FC，30米
	对
	2
	205
	
	曲靖

	4
	铠装跳纤
	菲尼特，单模，LC—FC，15m
	对
	2
	130
	
	红河

	5
	铠装跳纤
	菲尼特，多模 LC—LC，万兆=2m
	对
	3
	65
	
	红河

	6
	铠装跳纤
	菲尼特，多模 LC—LC，万兆=10m
	对
	2
	120
	
	红河

	7
	铠装跳纤
	菲尼特，多模 LC—LC，万兆=20m
	对
	4
	180
	
	红河

	8
	铠装跳纤
	菲尼特，多模 LC—FC，万兆=15m
	对
	6
	160
	
	红河

	9
	铠装跳纤
	菲尼特，多模 LC—FC，万兆=20m
	对
	12
	190
	
	红河

	10
	跳纤
	菲尼特，多模，LC-LC，5米
	对
	6
	31
	
	曲靖，保山

	11
	跳纤
	菲尼特，多模，LC-LC，3米
	对
	3
	28
	
	曲靖

	12
	跳纤
	菲尼特，多模， LC-LC，L=25m
	对
	8
	58
	
	保山

	13
	跳纤
	菲尼特，多模，LC-LC，L=2m
	对
	4
	24
	
	保山

	14
	跳纤
	菲尼特，单模，LC-LC，L=25m
	对
	8
	60
	
	保山

	15
	跳纤
	菲尼特，单模，LC-FC，L=2m
	对
	4
	24
	
	保山

	16
	跳纤
	菲尼特，多模，LC-FC，L=25m
	对
	8
	60
	
	保山

	17
	普通非金属光缆
	菲尼特，48芯，多模
	米
	500
	14
	
	红河，保山

	18
	多模光纤配线单元
	菲尼特，48芯光纤配线单元
	套
	10
	850
	
	红河，保山

	19
	电源电缆
	明超，ZR-YJV-2×16，不带铠
	米
	200
	48
	
	保山

	20
	电源电缆
	明超，多芯单股软铜线，红色护套，ZR-BVR，16mm2
	米
	250
	20
	
	红河，曲靖

	21
	电源电缆
	明超，多芯单股软铜线，黑色护套，ZR-BVR，16mm2
	米
	250
	20
	
	红河，曲靖

	22
	直流空开
	正泰，单匹 63A
	套
	14
	31
	
	红河，保山

	23
	塑料波纹管
	冰禹，Φ25
	米
	50
	2
	
	保山

	24
	六类非屏蔽网线
	烽火，305米/箱
	箱
	1
	1000
	
	保山

	25
	热镀锌扁钢
	昆钢，70MM*8MM 6米/根
	根
	1
	400
	
	曲靖

	合计报价：      元


注：本次项目为框架采购项目，上表预估数量为采购方根据生产业务进行预估，采购方不保证预估数量的准确性，最终采购方按实际订单和成交价结算费用并支付。

供货时间：采购方下达采购订单后7天内完成供货。

供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的技术要求，满足国家及行业的相关标准和要求，具备生产合格证书。需按照采购方要求在规定时间内分批次、分地点完成供货。

供货地点：云南省曲靖市、云南省红河州、云南省保山市，以采购方下达的订单为准。

提供文件要求：报价人提供报价时，费用需包含：运输费、送货费、税费等完成该项工作所需的全部费用，除此之外，采购方不再单独支付其它费用。
报价人在报价时需在单价最高限价内进行报价，不能超过采购人设置的单价最高限价。报价时需提供售后服务承诺、注明产品质保期，以及质量保障措施，在质保期内，提供7*24小时热线支持服务和免费上门服务，并指定专人负责上门更换或维修。并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）。

结算方式：采购人按实际下达的订单和成交价支付费用，报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货，并经采购方验收合格后，开具符合国家税务及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。
