
清蓄防爆空调维修单
维修费列表：            
	维修项目
	维修明细
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	清蓄公司中控楼4楼信通蓄电池室防爆空调#1故障维修
	防爆空调#1压缩机低压告警
	Hisense BKFR-120L/TSU-N2
	台
	1
	
	

	

	


