南方电网储能股份有限公司信息通信分公司询价表

（货币单位：元）

项目名称：番禺基地1号楼2楼走廊（两侧）遮雨修缮

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）（不含税） | 金额 （元）（不含税） | 推荐品牌/生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 窗框安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金窗（推拉窗） | - 框、扇材质：铝合金型材质90系列，主型材不应小于1.4mm - 玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 - 综合考虑：塞口、运输、填缝 - 制作、安装、周边塞缝、其他 - 其他：未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 | ㎡ | 38 |  |  | 铝合金：亚铝、凤、兴发 钢化玻璃：南玻、耀皮、信义 |  |
| 2 | 铝合金窗（固定窗） | - 框、扇材质：铝合金型材质90系列，主型材不应小于1.4mm - 玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 - 综合考虑：塞口、运输、填缝 - 制作、安装、周边塞缝、其他 - 其他：未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 | ㎡ | 38 |  |  | 铝合金：亚铝、凤、兴发 钢化玻璃：南玻、耀皮、信义 |  |
| 二 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）（不含税） | 金额 （元）（不含税） | 备注 |  |
| 3 | 安全综合措施 | - 杂物清运 - 地面保护 - 绿色施工安全防护措施 - 安全通道 - 高空作业安全防护措施 - 其他：未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 护栏拆除 | 护栏拆除及运送 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| A | 分项工程合计 | / | / | / | / |  |  |  |
| B | 增值税专用发票 | A* （ 税率 ） | / | / | / |  |  |  |
| C | 工程总价 | A+B | / | / | / |  |  |  |