
通信电源维修单
维修费列表：            
	维修项目
	维修明细
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	深蓄公司上库通信电源2整流模块1风扇故障维修
	风扇故障
	NETSURE 531
	台
	1
	
	

	惠蓄公司培训基地#5通信电源直流配线柜整流模块无输出电流故障维修
	无输出电流故障
	UXL660-2NFR


	台
	1
	
	

	

	


