## 物资类
项目名称：2024年鲁西站阿尔斯通HGIS配件购置采购项目
报价单位（加盖公章）：XXX有限公司（机构） 法定代表人或授权代表（签字）：如法定代表人未签字，需提供授权书 （联系人：XXX ;联系电话：XXXXXX ） 报价日期：XXXX年xx月xx日
序号 | 货物名称 | 规格型号及技术要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 税额 | 含税单价 | 不含税报价合计（元） | 含税报价合计（元） | 备注（生产商）
1 | 断路器继电器 | 型号：K50Z K50W，参数：动作功率≥5W，东牧CZY1-10/62-DC220V | 个 | 4
2 | 隔离开关限位开关（蓝色） | 1、阿尔斯通T155型HIGIS隔离开关用辅助开关（蓝色）； 2、产品型号：RXD30R/A16-DW1； 3、产品名：RXD30系列辅助开关； 4、生产厂：成都瑞联电气股份有限； 5、产品到货后，外观无损伤，与原产品尺寸一致。 | 个 | 1
合计（元）
买方要求（买方填写）： 1、货物应满足本报价书中技术规范要求，符合国家及行业标准。 2、卖方应提供公司营业执照（电子版），经营范围能覆盖本物资类别，需要行政许可经营的，应提供许可证，有关控股及高管人员情况。 3、报价应为包干价，包含税金、运输费、服务费、利润等，保质期应达到24个月。 4、报价有效期应为24个月。 5、收货地点：贵州省黔西南州兴义市瑞金南路58号南方电网超高压输电公司天生桥局。 |  |  |  |  | 卖方响应（卖方填写）： 1、满足规格型号、技术规范要求。 2、提供营业执照（统一社会代码证）、特许经营许可证，附后；公司基本情况：股东1：XXX(占比xx%)、股东2：XXX(占比xx%)；高管1：XXX、高管2：XXX（注：应与工商注册信息一致）。 3、本公司报价包含利润、运费、服务费等，保质期XX个月。 4、报价有效期为XX个月（满足买方要求）。
注： 1、原则上应用此表开展报价。如本表不能充分说明内容在说明原因后，可另附其他报价文件。 2、税额=不含税单价×税率； 3、含税单价=不含税单价+税额； 4、不含税报价合计=数量×不含税单价； 5、含税报价合计=数量×含税单价。