SF6气瓶空瓶租赁及配送服务要求

服务要求：

租赁SF6气瓶50个，租期3个月。乙方需提供送货和收货服务，送货地点为广州市从化区吕田镇广州蓄能水电厂。送货和收货时间由甲方通知。

气瓶要求：

SF6气瓶规格为40L/瓶，可装SF6气体约50kg。气瓶应为空瓶，瓶内可有少量SF6气体，但不得含有其余杂质气体 。气瓶需经检验合格且在有效期大于等于3个月。气瓶外观应完好且无破损或者锈蚀等异常情况。

合法经营：

气瓶生产、制造、运输等过程应符合国家相关法规要求，并按要求提供相关凭证。

（1）报价人若为生产厂家，须具有《全国工业产品生产许可证》（包含但不限于危险化学品工业气体产品六氟化硫）、《安全生产许可证》、《特种设备检验许可证》（包含但不限于PD1、PD2）、《移动式压力容器充装许可证》（包含但不限于高压液化气体六氟化硫）、《危险品道路运输经营许可证》。委托第三方检验、运输的，提供与第三方签订的委托检验、委托运输意向书或合同并提供检验单位《特种设备检验许可证》（包含但不限于PD1、PD2）、运输单位《危险品道路运输经营许可证》。

（2）报价人若为经销商，须提供与生产厂家签订的供货意向书或合同或授权书等，并提供生产厂家《全国工业产品生产许可证》（包含但不限于危险化学品工业气体产品六氟化硫）、《安全生产许可证》、《特种设备检验许可证》（包含但不限于PD1、PD2）、《移动式压力容器充装许可证》（包含但不限于高压液化气体六氟化硫）《危险品道路运输经营许可证》。委托第三方检验、运输的，提供与第三方签订的委托检验、委托运输意向书或合同并提供检验单位《特种设备检验许可证》（包含但不限于PD1、PD2）、运输单位《危险品道路运输经营许可证》。